**Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031**

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee**

Ühisveevärgi asukoht:  **Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa**

Puurkaevu(de) andmed: **Nõo Lao puurkaev; Nõo Lätte puurkaev**

* Katastri number: **6924; 62607**
* Passi number:
* Veekiht, sügavus**: Nõo Lao puurkaevu: Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, sügavus 187 m; Nõo Lätte puurkaevu: Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, sügavus 73,5 m**

Käideldava vee kogus ööpäevas: **344 m³/d**, **1716** **tarbijate arv**

Proovivõtu koht ja aeg:

* Tavakontrollil **Nõo Lasteaia köök** **(märts), Nõo Reaalgümnaasiumi köök (mai, november), Nõo Lihatööstus AS (september)**
* süvakontrollil: **Nõo Reaalgümnaasiumi köök (mai)**
* Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tavakontroll 4x a; süva 1x a jooksul**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | | |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** | **2029 a.** | **2030 a.** | **2031 a.** |
| **Kolooniate arv 22°C** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Värvus** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Elektrijuhtivus** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **pH** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Lõhn** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Maitse** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Coli-laadsed bakterid** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Hägusus** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| ***Escherichia coli*** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Raud** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Soole enterokokid** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| Alumiinium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammoonium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antimon |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arseen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benseen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benso(a)püreen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boor |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elavhõbe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluoriid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaadmium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kloriid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kroom |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naatrium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nikkel |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitraat |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrit |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oksüdeeritavus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidide summa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plii |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radioloogilised näitajad | 2010 | - | - | - | - | - | **-** |
| Seleen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfaat |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trihalometaanide summa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tsüaniid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vask |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Koostas: Kai Kattai,

spetsialist-kontroller

tel. 53 84 0311

*/allkirjastatud digitaalselt/*