**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Vesse 8, 11415 Tallinn |
| Kontaktaadress |  Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 |
| Telefon |  511 9005 |
| E-post |  a.mee@leonhard-weiss.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.  | LC3690 |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla: Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Teemaal paiknemine riigitee nr 22102 Vorbuse-Kardla tee km 14,43 - 14,67– 0,4 kV kaabelliini ehitus rööpkulgemisel maanteega |
| Teemaal paiknemine riigitee nr 22102 Vorbuse-Kardla tee km 14,43 ja jätkuvalt samas kohas väljaspool teemaad – 0,4 kV õhuliinile täiendava ahela paigaldus olemasolevatel mastidel |
| Väljaspool teemaad teemaa kaitsevööndis paiknemine riigitee nr 22102 Vorbuse-Kardla tee km 14,67 - 14,68 – 0,4 kV kaabelliini ehitus rööpkulgemisel maanteega |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin ja 0,4 kV õhuliini täiendav ahel olemasolevatel mastidel. |
| Ehitustööd on seotud avalikes huvides elektrivõrkude ehitusega  |
|  planeeritav ehitustööde aeg: 2025  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| **Projekteeritud kaablid on vajalikud elektrivõrgu arendus- ja liitumiskohustuse täitmiseks.** |
| Volli ja Väike-Mudaniku mü omanik ei andnud nõusolekut täiendava elektrivõrgu ehituseks oma maale kuna nad pole nõus täiendava kitsenduse seadmisega. |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| Varasem projektlahendus kooskõlastatud Transpordiametiga 11.06.2025 nr 7.1-2/25/9708-2  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Andres Mee |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |   *allkirjastatud digitaalselt* |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  16.07.2025 |