TEHNILINE KIRJELDUS

HANKIJA: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)

- Suunamääraja UMS400 baasil – kogus 2 (kaks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| UMS400 | 2 |
| --- | --- |
| CS-PS | 2 |
| CS-PC | 2 |
| CS-DF | 2 |
| CS-IR | 2 |
| UMS40-SWB | 2 |
| CS-CM5 | 2 |
| OC-DC-EXT | 2 |
| ADD597 | 2 |
| Mast adapter | 2 |
| ADD-LR1 | 2 |

- Käsianalüsaator ZNH18 – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| ZNH18 | 1 |
| --- | --- |
| ZNH-K45 | 1 |
| ZNH-K68 | 1 |
| HA-Z302 | 1 |
| HA-Z303 | 1 |
| HA-Z306 | 1 |
| ZN-Z170 | 1 |
| ZN-Z135 | 1 |

- Käsiantennikomplekt HE400 – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| HE400DC | 1 |
| --- | --- |
| HE400-K | 1 |
| HE400VHF | 1 |
| HE400UWB | 1 |
| HE400LP | 1 |
| HE400CEL | 1 |
| HE400SCB | 1 |
| HE400SHF | 1 |
| HE400Z1 | 1 |
| HE400Z8 | 1 |

- Suunamääraja antenn ADD507 – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| ADD507 | 1 |
| --- | --- |
| Short Cable set for ADD507 | 1 |

- Suunamääraja optsioon EM200-le – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| EM200 DF option (CS-DF) | 1 |
| --- | --- |

- Tarkvara AR-MOBLOC – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| AR-MOBLOC | 1 |
| --- | --- |

- Suunamääraja vastuvõtja UMS400 – kogus 1 (üks) tarnetähtajaga 31.07.2026. Järgnevas seadistuses:

| UMS400 | 1 |
| --- | --- |
| CS-PS | 1 |
| CS-PC | 1 |
| CS-DF | 1 |
| CS-IR | 1 |
| UMS40-SWB | 1 |