**Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031**

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee**

Ühisveevärgi asukoht: **Rannu alevik, Elva vald, Tartumaa**

Puurkaevu(de) andmed: **Rannu PK**

* Katastri number: **6755**
* Passi number: **1730**

Veekiht, sügavus: **Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas, 145m.**

Käideldava vee kogus ööpäevas **30 m3/d, tarbijate arv 345**

Proovivõtu koht ja aeg:

* tavakontrollil: **Rannu lasteaed, juuni, oktoober**
* süvakontrollil: **Rannu lasteaed, juuni 2028**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tava 2x aastas; süva 1x6.a jooksul**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | | | | **Proovide arv (tava/süva)/proovivõtu aeg** | | | | | | |
|  | | | | **Tehtud süva/a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** | **2029 a.** | **2030 a.** | **2031 a.** |
| **Kolooniate arv 22C** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Värvus** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Elektrijuhtivus** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **pH** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Lõhn** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Maitse** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Coli-laadsed bakterid** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Hägusus** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***Escherichia coli*** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Raud** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Soole enterokokid** | | | |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Alumiinium | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Ammoonium | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Antimon | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Arseen | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Benseen | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Benso(a)püreen | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Boor | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Elavhõbe | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Fluoriid | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Kaadmium | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Kloriid | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Kroom | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Mangaan | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Naatrium | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Nikkel | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Nitraat | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Nitrit | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Pestitsiidid | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Pestitsiidide summa | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Plii | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad | | | | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| Seleen | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Sulfaat | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Trihalometaanide summa | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Tsüaniid | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
| Vask | | | | 2022 | - | - | **1** | - | - | - |
|  |  |
|  |  |

Koostas: Kai Kattai,

spetsialist-kontroller

tel. 53 84 0311

*/allkirjastatud digitaalselt/*