| V207-4 Ehita OÜ |  |  |  | KAETUD TÖÖDE AKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Kuupäev 11.10.2019a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ehitise nimetus ja asukoht KOrtermaja,Õismäe tee 134,Tallinn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Töövõtja esindaja: |  |  |  | Heiki Mahlakas. Ehita OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alltöövõtja esindaja: |  |  |  | Stanislav Farberov. FPM Trust OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tellija / järelevalve esindaja: |  |  |  | Reigo Lipp. Õismäe 134 KÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekteerija esindaja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuletõkke metalluste EI-30 paigaldamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr. ja kuupäevad): Paigaldusjuhendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| järgi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad): 1.Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1. 2.Betooni kruvi 7,4x80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Tööde alustamise kuupäev: |  |  |  |  | 08.10.2019a |  |  | Tööde lõpetamise kuupäev: |  |  |  |  | 11.10.2019a |  |  |  |  |  |
| 5) Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused): Palege viimistlus ja liistutamine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tegemine lubatud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ALLKIRJAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Töövõtja |  | Alltöövõtja |  |  |  | Tellija / järelvalve |  |  | Projekteerija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. AKTI LISAD: (joonised, fotod, vms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |