|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ETTEKIRJUTUS  Narva | 22.07.2019 nr 7.2-6.4/1731 |

**Haldusakti nr 7.2-6.4/1184**

**kehtivuse peatamine**

OÜ Koduinvest teavitas 26.06.2018 Päästeameti Ida päästekeskust, et ettevõttele kuuluvas hoones, aadressil Kiriku tn 3, Narva linn, Ida-Viru maakond, on alates 10.05.2019 tegevus peatatud.

Tuginedes edastatud teabele ning tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 65 lõikele 3 peatab Päästeameti Ida päästekeskus osaühingule Koduinvest, kui ehitise omanikule, adresseeritud riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku 20.05.2019 aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1184 nõude nr 1 (tagada hoones asuva automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi regulaarne hooldus), nõude nr 2 (tagada hoones asuva automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme juures hoolduspäeviku olemasolu), nõude nr 3 (tagada hoones asuva automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paiknemisskeemide olemasolu ATS-i keskseadme juures), nõude nr 4 (määrata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikul üks või mitu füüsilist isikut ATS-i korrasoleku eest vastutavaks ja registreerida nende isikute nimed ATS-i hoolduspäevikus), nõude nr 5 (tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele kerge juurdepääs), nõude nr 6 (täiendada hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi selliselt, et ATS hõlmaks kogu hoonet), nõude nr 7 (kõrvaldada põlevmaterjal hoone evakuatsioonitrepikojast ja esimeselt korruselt viivalt evakuatsiooniteelt), nõude nr 8 (tagada hoones oleva evakuatsioonivalgustuse regulaarne kontroll, mille tulemused fikseerida kirjalikult), nõude nr 9 (moodustada hoone evakuatsioonitrepikojast täielik tuletõkkesektsioon), nõude nr 10 (teostada hoones olevate tulekustutite (4 tk) kontroll), nõude nr 11 (märgistada hoone teise ja kolmanda korruse evakuatsiooniteed ja –pääsud vastavate tuleohutusmärkidega) ja nõude nr 12 (märgistada päästemeeskonna sisenemistee).

Hoone kasutama hakkamisest või müümisest palume kirjalikult teavitada Päästeameti Ida päästekeskust.

Haldusakti kehtivuse peatamisel ei pea haldusaktist tulenevat kohustust ajutiselt täitma.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatult vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatult kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2a, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski

ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Ida päästekeskus

Haldusakt on saadetud elektrooniliselt:

OÜ Koduinvest, andrei@koduinvest.ee

tel 58603556

kirill.svjatinski@rescue.ee