Hankija soovib tellida projekteerimistöid RMK poolt hallatavate külastusobjektide ehitiste  rekonstrueerimiseks ja uute ehitamiseks. Projekteerimistööde täpsed kirjeldused on toodud järgnevates projekteerimistööde lähteülesannetes.

LÄHTEÜLESANNE RIISA ÕPPERAJA PROJEKTEERIMISTÖÖDEKS

Käesoleva töö raames tellitakse RMK külastuskorraldusliku taristu, Soomaa Rahvuspargi Riisa õpperaja ehitusprojekt. Ehitatava objekti asukohaks on Riisa küla, Tori vald, Pärnu maakond, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluval Taali metskond 19, kü 80802:001:0615.

Projekteerimistööde eesmärgiks on saada Riisa õpperaja (ratastooli ja lapsevankriga kasutatav rajaosa ca 1220 m ulatuses) ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ning Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 97 (RT I, 18.07.2015, 7). Koostatud projekt peab tuginema ja projekteerija peab projekti koostamisel ja tööde tegemisel juhinduma Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Projekteerimistööde käigus tuleb:

- arvestada Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kitsendustega alal (mh käesoleva lähteülesande punktis 5 tooduga);

- koostada rajatiste projekt vastavalt tellija poolt esitatud plaanilahenduse eskiisile, käesolevale lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);

- koostada eelprojekt

- koostada tööprojekt

- koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh:

  - ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan;

  - transpordi liiklusskeemid ja vastava märgistuse paiknemine;

  - materjalide ladustamise kohad;

  - arvestada kaitseeeskirjadest ja seadustest tulenevaid kitsendusi;

  - vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud;

  - ehitusaegne jäätmekäitlus

- koostada rajatiste hooldusjuhend

- hankida

  - vajaliku suuruse ja tihedusega geoalus

  - projekteerimistingimustes määratud kooskõlastused ametkondadelt ja võrguvaldajatelt

  - ehitusluba (riigilõivu tasub Tellija)

- TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS

Riisa õpperada on avalikus kasutuses olev objekt, mis asub Soomaa Rahvuspargis, Soomaa piiranguvööndis. Õpperada on Soomaa rahvuspargis üks enim külastatavam objekt. Õpperada asub külastajatele hästi ligipääsetavas kohas Kõpu–Jõesuu maantee ääres. Külastajate hulk aastas on viimastel aastatel tõusnud ja jõudnud ca 20000 külastuseni aastas. Õpperaja kasutajateks on jalgsimatkajad, loodushariduslikes programmides osalevad õpilased ning ka korilased. Õpperaja rajatised  peavad säilima ilma renoveerimata vähemalt 20 aastat. Õpperada on mõeldud avalikuks kasutamiseks.

Rada tutvustab Riisa raba, kulgedes mööda laudteed läbi raba rabalaugasteni. Õpperaja algus ja lõpp-punkt asub Kõpu-Jõesuu mnt 32. kilomeetril.

Soomaa rahvuspark on loodud Vahe-Eesti suurte soode, lamminiitude ja metsade, maastike ja kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Soomaa rahvuspark on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala). Soomaa piiranguvööndi kaitse-eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

Riisa õpperada on suure külastatavusega, aastas tehakse sellel rajal ca. 20000 külastust. Lähiajal vajab raja invaosa rekonstrueerimist ning seetõttu on vajalik taristu elemendid kaasaegseid nõudeid, materjale ja ehitusvõimalusi järgides uuesti projekteerida.

Külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine võimaldab kaitseväärtuste eksponeerimist, muudab looduskülastuse turvaliseks ja läbi suunatud kasutuse, aitab vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele, elupaikadele ning kooslustele, soodustades nende hea seisundi säilimist ja paranemist.

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA kasulikUD pinNAd

| PÕHIFUNKTSIOON | Maastikukaitseline külastajat suunav taristu |  |
| --- | --- | --- |

3.	TARISTU ANDMED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

| - juurdepääsud: | (nt.peajuurdepääs) |  |  | Olemasolevatelt teedelt ja õpperaja parklast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - õpperada | - | - | Projekteerida raja elemendid |  |

4.	RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED

| Õpperada | Rekonstrueeritava rajaosa pikkus ca. 1220m; ratastooli ning lapsevankriga kasutatav. Materjal - immutatud puit (ristlaudis - männiplank 50x200 (150)mm), Aluspuud – piki suunaline männipruss läbimõõt 150x150mm (3tk), mis paigaldatakse eelmise raja ristisuunalisele alusprussile Parklast rajale ja DC-dele ligipääs Puhkeplatvormid - 2tk, Möödapääsu platvormid ~ 12tk Pingid ~ 14tk Infoalused ~ 14tk Jalgrattahoidja parklasse (5 ratast) – 1 tk Infoala parklasse: rahvuspargi ,,värav“ rahvuspargi info paigaldamiseks -1 tk; infoalus, millele paigaldatakse õpperaja info ja jooksev info üritustest/sündmustest – 1 tk |
| --- | --- |

5.	 KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID

| Seadused |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Looduskaitseseadus | Objekt asub Soomaa rahvuspargis ning ühtlasi Natura 2000 Soomaa linnu- ning loodusalal. Alale jääb kaitsealuste liikide leiukohti jt kaitseväärtuseid (vt KVV). Alale jääb veekogudega seotud kitsendusi. |
|  | Metsaseadus | Järgida Metsaseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Veeseadus | Järgida Veeseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Planeerimisseadus | Järgida Planeerimisseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Liiklusseadus | Parkimine ja liikluskorraldus peab olema reguleeritud vastavalt liiklusseaduses sätestatud korrale. |
|  | Ehitusseadustik | Avaliku kasutusega objekt |
|  | Tuleohutuse seadus | Järgida Tuleohutuse seaduse sätteid. |
|  | Maapõueseadus | Alale jääb ressurssidega seotud mõjuala (maardla). |
| Kaitse-eeskirjad | Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri | Objekt asub Soomaa rahvuspargi Soomaa piiranguvööndis |
| Kaitsekorraldus-kavad | Soomaa rahvuspargi, Soomaa loodusala ja Soomaa linnuala kaitsekorralduskava |  |
| Määrused, planeeringud | Põhja-Sakala valla üldplaneering |  |
|  | Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ |  |
|  | Majandus- ja taristuministri määrus nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ |  |
|  | Ettevõtlus ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" |  |
| Standardid | EVS 939:2020 “Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse” jt. |  |
| Universaalse disaini juhendmaterjalid | Loodusradade ligipääsetavuse kontroll-loend |  |
|  | Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine |  |
| RMK sisesed korrad, juhendid | RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis (lisa 2) | Lahti seletatud RMK Külastuskorraldusosakonnas kasutatavad väikevormide mõisted, kohustuslikud elemendid objektitüübiti jms |
|  | RMK firmastiili käsiraamat |  |

6.	NÕUDED RAJATISTE KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE

- uus projekteeritav taristu ja vana taristu osa kujundus peab moodustama tervikliku kontseptsiooni. - kõikidele puitdetailidele näha ette puidukaitse, mis tagab raja töökorras oleku min. 20 aastaks; - laudraja ehitamiseks kasutada materjalina männipuitu; - kõikide metalldetailide puhul kirjeldada korrosioonikindluse tagamise meetmed; - kinnitusvahendid kuumtsingitud, va. juhul, kui pikemaajalise hea seisundi säilimiseks on otstarbekas kasutada teisi lahendusi; - projekteeritav taristu peab olemuselt ja välimuselt sobima/sarnanema antud piirkonna (loodusala) olemasoleva taristuga. - projekteeritav taristu peab tagama ratastooli ning lapsevankriga liikumise - taristu projekteerida lähtudes universaalse disaini põhimõtetest - projekteeritavad taristu elemendid peavad tagama külastajate ohutuse ja turvalisuse. Lõplik materjalide valik tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada tellijaga.

7.	MUUD ERINÕUDED

1. Projekteerimisel arvestada kõigi kitsendustega alal ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 2. Projekteeritav taristu asub Soomaa rahvuspargis – projekteerimisel arvestada Looduskaitseseaduse ning Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast tulenevate piirangutega. Koostada juhised (ehitusaegsete ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan koos seletuskirjaga) tegevuseks ehitustööde teostamisel. 3. Projekti seletuskirjas mh käsitleda eraldi peatükkidena juba eelprojektis keskkonnakaitse meetmeid (sh maastiku kaitsemeetmed ehitustööde raames, materjalide transpordi aeg, viis jms) ning jäätmekäitlust ehitustööde raames. 4. Projektiga ettenähtud tööd, mis mõjutavad otseselt piirinaabreid (nt läbisõit krundilt, ajutine maakasutus vms) tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada. 5. Projekt peab mh sisaldama detailset ehitustööde ja materjalide loetelu koos füüsiliste mahtude määramisega, mis võimaldab ehitustööde (riigi)hanke läbiviimist ja ehitushinna määramist.

8. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD

Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 3 kuud.

Projekteerija kohustus osutada mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate projektiga seotud küsimuste lahendamisel lõpeb ehitustööde lõppemisega.

9. LISAD:

Lisa 1 Raja plaan.

Lisa 2 RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis.

Lisa 3 Külastusobjekti kaitseväärtuste väljavõte (KVV, versioon vastavalt juurdepääsupiirangule).

| Koostas: | Riho Männik jt. |
| --- | --- |
| Kuupäev: | 17.09.2024 |