**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029**

Sotsiaalministri 24 september 2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee**

Ühisveevärgi asukoht: **Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond**

Puurkaevu(de) andmed: **Lohusuu kooli puurkaev, PRK0009022**

* Katastri number: **9022**
* Passi number:
* Veekiht, sügavus: **Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum, 70 m.**

Käideldava vee kogus ööpäevas: **5 m3/d**, tarbijate arv **79**.

Proovivõtu koht ja aeg:

* Tavakontrollil: **Lohusuu Kool, august**
* Süvakontrollil: **Lohusuu Kool, august 2033**
* Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus**: tavakontroll 1x1.a; süvakontroll 1x10.a jooksul**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva)/proovivõtu aeg** |
| **Tehtud süva/a.** | **2024. a** | **2025. a** | **2026. a** | **2027. a**  | **2028. a** | **2029. a** |
| Soole enterokokid  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Antimon | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Arseen | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Benseen | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen & PAH | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Boor  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Kroom | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Plii | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Seleen | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Vask | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Radioloogilised näitajad |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Koostas: Sille Pragi,  Spetsialist-kontroller  tel. 58 55 0382  */allkirjastatud digitaalselt/*  |  |