Tuleohutusteenuste kontrolli teenuse ohuprognoos määrab kindlaks, milliseid teenusepakkujaid ja millistest põhimõtetest lähtuvalt kontrollib Päästeamet 2026. aastal.

|  | Kontrollimise alus | Kontrollimise põhimõtted |
| --- | --- | --- |
| Tuleohutuspaigaldistega seotud isikud | Tarviku kontrollimisel ilmnenud puudused | Kontrollitakse Tarvikusse esitatud majandustegevusteadete nõuetekohasust. |
|  | ATeS valehäirete kontroll | ATeSi nõuetekohasuse ja valehäirete põhjuste kontroll ehitistes. |
|  | 2024-2025. a VTM käigus selgunud teenusepakkujate ebakvaliteetne töö | Kontrollitakse VTM-ga seotud ettevõtete poolt pakutavate paigaldus- ja hooldustööde kvaliteeti. |
|  | Sisendid eri osapooltelt | Kontrollitakse laekunud sisendi alusel töö kvaliteeti ja kutsetunnistuse olemasolu koos vajaliku kompetentsiga. |
| Korstnapühkijad ja pottsepad | Sisendid eri osapooltelt | Kontrollitakse laekunud sisendi alusel töö kvaliteeti ja kutsetunnistuse olemasolu koos vajaliku kutsetasemega. |
| Tuleohutusteenuse pakkujad | Tarviku kontrollimisel ilmnenud puudused | Kontrollitakse Tarvikusse esitatud majandustegevusteadete nõuetekohasust. |
|  | Päästeametile menetlemiseks esitatud TOÜ aktid | TOÜ aktides olevate puuduste kõrvaldamise nõudmine omanikult haldusmenetluse käigus, mille käigus hinnatakse ka TOÜ tegija töö kvaliteeti. |
|  | Sisendid eri osapooltelt | Kontrollitakse laekunud sisendi alusel töö kvaliteeti ja kutsetunnistuse olemasolu koos vajaliku kompetentsiga. |