KINNITATUD

Peipsiääre Vallavalitsuse

Korraldus nr. xx lisa

xx. xx 2024.a.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED KOLKJA ALEVIKUS KULLERKUPU  KINNISTULE PÄIKESEELEKTRIJAAMA EHITUSPROJEKTI  KOOSTAMISEKS

- Ehitise asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Kullerkupu kinnistu (58601:001:1686).

- Taotleja:  Sunly Solar 2 OÜ (Mirko Nõmmsalu)

- Eesmärk: 440 kW Päikeseelektrijaama rajamine

Lähtedokumendid:

- Projekteerimistingimuste taotlus;

- Kullerkupu päikeseelektrijaama asendiplaan;

- Projekti seletuskiri.

Üldnõuded:

- Ehitusprojekti vormistamisel arvestada standardi  EVS 932: 2017 a. ,,Ehitusprojekt” sätetega.

- Projekt peab vastama  Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusele nr.97  17.07.2015 a  ,,Nõuded ehitusprojektile“

- Projekt peab vastama Vabariigi Valitsuse 30. märts 2017. a määrusele nr. 117 ,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

- Projekt ja projekteerija peavad vastama ,,Ehitusseadustiku” sätetele.

- Projekt koostada ehitusloa saamiseks vähemalt eelprojekti ja kasutusloa saamiseks põhiprojekti staadiumis.

- Projekteerimistingimused lisada ehitusprojektile.

Päikesepaneelide püstitamisel tuleb jälgida standardeid:

- EVS-HD 60364-4-444 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.

Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest.

- EVS-HD 60364-7-712 Madalapingelised elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised süsteemid.

- EVS-EN 61000-6-3 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard.

- EVS-EN 61000-6-4 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard.

Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

- Projektis ja kooskõlastatavatel joonistel näidata ehitiste paiknemine.

- Näidata kõik kinnistul asuvad trassid ja tehnovõrgud. Rajatise asukoht valida väljaspool elektrikaabli kaitsevööndit.

- Kogu päikesepargi alla minev ala tuleb ümbritseda piirdeaiaga.

- päikesepargi rajamisel põllumaale ei tohi koorida pinnast enam, kui on vajalik vundamendi rajamiseks ning ei tohi kasutada keemilisi vahendeid haljasmassi hävitamiseks.

- päikeseelektrijaam peab vastama õigusaktidega kehtestatud elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ja asjakohastele standarditele

- Projekti koosseisus esitada ka objekti kasutusele võtmiseks vajalike esitatavate dokumentide loetelu.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

- Projekt esitada Peipsiääre Vallavalitsusele digitaalselt ehitisregistris koos vormikohase ehitusloa taotluse ning vormikohaselt esitatud ehitise oluliste tehniliste andmetega.