Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: Osaühing Mulgi Vallahaldus, reg nr 10531980

Veevärgi nimetus, asukoht: Karksi-Nuia linna Veetorni puurkaevu veevärk, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Heiti Maiste,Mulgi Vallahaldus OÜ juhataja,heiti@mulgivallahaldus.ee,tel 5184405

Puurkaevu(de) andmed: Veetorni tn 3, katastri number: 5121.

Sügavus, veekiht: 250 m, Siluri

Käideldava vee kogus ööpäevas: 154 m3

Tarbijate arv: 1226	   juhutarbijad: ....

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 4 x aastas: Pärnu mnt.8 haldushoone – veebruar

Aasa tn.10 eramu – mai

Rahumäe tn.1 Coop kauplus – august

Kooli tn.1 A.Kitzbergi nim. Gümnaasium - november

- Süvakontroll 1 x aastas: Kooli tn.1 A.Kitzbergi nim. Gümnaasium - november

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soole enterokokid |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kolooniate arv 22 ºC juures |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Värvus |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektrijuhtivus |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lõhn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pH |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maitse |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hägusus |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raud |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammoonium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kloriid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sulfaat |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitraat |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrit |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naatrium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oksüdeeritavus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boor |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluoriid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antimon |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arseen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaadmium |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kroom |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nikkel |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elavhõbe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vask |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tsüaniid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plii |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seleen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pestitsiidide summa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benso(a)püreen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benseen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trihalometaanide summa |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

(allkiri, kuupäev)