|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Helle Känd  MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus  helle@maarjatugikeskus.ee  Puiestee tn 126/2  50604 Tartu linn |  | Teie 10.02.2025 nr 9.3-2/25/1084-1 |
| Meie 20.03.2025 nr 9.3-2/25/1084-5 |
|  |  |  |
| **MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus** (registrikood **80169635**; aadress Puiestee tn 126/2, 50604 Tartu linn; telefon (+372) **513 3539**; e-post **helle@maarjatugikeskus.ee**) esindaja **Helle Känd** esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks päeva- ja nädalahoiu teenusele aadressil Jaamamõisa 22 ja 22a, Tartu linn.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus  Objekti aadress: Jaamamõisa 22 ja 22a, Tartu linn  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 20.03.2025 kell 14:00 kuni 14:30  Kontrolli juures viibis Helle Känd, juhatuse liige  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala heakorrastatud ja piiratud aiaga.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on mõlemale hoonele (Jaamamõisa 22 ja 22a) kasutusluba väljastatud.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokumendid - Ledwill OÜ, tehisvalgustuse aruanne nr AT-281019-3 ja tehisvalgustuse aruanne nr AT-281019-4, 23.09.2019.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokumendid – Majatehnik OÜ Katselabor, töö nr 326-19 ja nr 326-20, 14.06.2019.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Tehnoseadmete müratasemete mõõdistusi ei esitatud.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud joogivee analüüs – Terviseamet, katseprotokoll nr TL2019/V1549B, 12.06.2019.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Mõlemad majad (Jaamamõisa 22 ja 22a) on ehitatud ühe projekti järgi ja on kahekorruselised. Hoone esimesel korrusel on abiruum, garderoob, pesuruum, sahver, köök/söögituba, panipaik, saunaruumid (eesruum, duširuum, leil ja WC), tegevustuba, 2 inva magamistuba ja inva vannituba. Hoone teisel korrusel on puhkeruum, vannituba, wc, 5 ühekohalist magamistuba ja 1 kahekohaline magamistuba. Mõlemasse majja on planeeritud kokku 10 klienti. Ruumide sisustus vastab nõuetele.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Tegevusjuhendaja koos klientidega valmistavad toitu majade köögis.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendeid ei ole esitatud.  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Jaamamõisa 22a maja teise korruse vannitoa uks ja ukse esine põrandakattematerjal on niiskuse tõttu kahjustunud. Selgituste kohaselt on planeeritud uks ja põrandakate välja vahetada.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Helle Känd  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)