	-OBJEKT:   GROSSI POE PARKLA PROJEKT PIIRILINNA KINNISTULE KÕVAKÜLAS
	OÜ PB-PROJEKT

	AADRESS: Riigitee nr 54 KarksI-Nuia – Lilli tee km 0,046 Piirilinna, Kõvaküla, Mulgi vald,           

                   Viljandimaa
	Reg.nr11076331
	

	STAADIUM PÕHIPROJEKT
	ALLOSA:
	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS
	TÖÖ NR. V-882-26

	KOOSTAS:   Aleksandr Trofimov
VASTUTAV: Andrei  Bondar
                   /allkirjastatud digitaalselt/
	 MUUDATUS:  
	KUUPÄEV: 24.03.2026

	
	 FAILI NIMI: 88226_PP_ELV-3-01_v01-spetsifikatsioon
	VERSIOON: v01




PÕHILISTE  MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

	Jrk.

nr.
	Tähis
	Nimetus
	Kogus
	Ühik
	Märkused

	
	
	ELEKTRIVARUSTUS
	
	
	

	1. 
	
	puurimistoru HDPE 1250N PVC  Ø 75 mm  
	11
	m
	 

	2. 
	
	750N PVC  kaitsetoru Ø 75 mm (KOLLANE)
	6
	m
	

	3. 
	
	Poolitatav kaablikaitsetoru Ø 110mm/1250N (ol.oleva sidekaabli kaitseks)
	3
	m
	

	4. 
	
	Kaabel AXPK4G25
	20
	m
	

	5. 
	
	Märkelint
	17
	m
	 

	6. 
	
	Jätkumuhv AL kaablile 4x25
	2
	Kmpl
	

	7. 
	
	Otsamuhv AL kaablile 4x25
	4
	Kmpl
	

	8. 
	
	Maandusjuht HK25 Cu 3m + VARRASMAANDUR 219/20 BP 1500mm+ ühendusklemm
	2
	Kmpl
	

	9. 
	
	Kummikaabel H07RN-F 3x1,5
	12
	m
	

	10. 
	
	Postivalgusti (ülekägurajavalgusti) Schréder - IZYLUM NEO 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 740 64W / Zebra right / 628452 /koos piksepiirikuga 10kV , IP66, IK10 (ENEC+ certified Zhaga-D4i certified)
	2
	Kmpl
	

	11. 
	
	KOONUSPOST 6m/60mm 125mm h=6,5m, nt. Tehomet
	2
	Kmpl
	

	12. 
	
	MASTIJALAND nt. VPA-2 100-136mm 1-6m 155kg
ja tihend 6m postile
	2
	Kmpl
	

	13. 
	
	Kaabli ühenduskomplekt + sular 2x6A
	2
	Kmpl
	


PAIGALDUSTÖÖD

	Jrk.

nr.
	Nimetus
	Kogus
	Ühik

	1. 
	Kaablite paigaldus lahtise kaevise meetodil
	6
	m

	2. 
	Kaablite paigaldus kinnisel meetodil 
	11
	m

	3. 
	Kaablikaevise rajamine/mullatööd
	3
	m3

	4. 
	Pinnase jääkide äravedu 
	1
	m3

	5. 
	Liivapadi
	0,5
	m3

	6. 
	Huumuskihi taastamine
	2
	m2

	7. 
	Asfaldi taastamine
	2
	m2

	8. 
	Maanuse paigaldus
	2
	tk

	9. 
	Jalandite,mastide ja konsoolide  paigaldus
	2
	tk

	10. 
	Kontrollmõõdistused ja teostusdokumentatsiooni koostamine
	1
	tk


MÄRKUSED
1. Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga  arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Asendatavad seadmed kooskõlastada tellijaga.

2. Ehitajal on kohustus enne pakkumise esitamist looduses materjalide kogused ja tööde mahud üle kontrollida ning avastatud erinevustest tellijat ja projekteerijat informeerida.
Tööde mahud ei sisalda montaažitööde mahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist.

Ehitajal demonteeritud materjalid utiliseerida või ladustada, tellija ettemääratud kohta.


