Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr. 12.5-7/25/209-4**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus (lapsehoiuteenus; planeeritud kohti 15 vanuses 1,5-3a)

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmine

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Mõmmipesa lastehoid OÜ**

Isikukood/registrikood: **12986621**

Elukoht/asukoht: **Järve 2, 11314 Tallinn**

Telefon: **529 2043**  e-post: **info@mommipesa.eu**

Esindaja: **Könol Halilova, Mõmmipesa lastehoid OÜ juhatuse liige, 529 2043,** **info@mommipesa.eu**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  ruumiplaan

[x]  äriruumide üürileping V18-230511

[x]  17.09.2024 kasutusluba nr 2412371/04212

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Mõmmipesa lastehoid OÜ pakub lapsehoiuteenust 1,5-3 aastastele lastele.

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja peamine kasutusotstarve on muu kolme või enama korteriga elamu. Teenust osutatakse seitsmekorruselise (6 maapealset korrus ja 1 maa-alune korrus) hoone I korrusel.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Vesilennuki 18, 10415 Tallinn.

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 17 “ jaanuar 2025

kell 11.00 kuni 11.45

**Kontrolli juures viibis:**

Könol Halilova, Mõmmipesa lastehoid OÜ juhatuse liige, 529 2043, info@mommipesa.eu
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoone ümbrus on haljastatud, valgustatud ja heakorrastatud. Mänguväljak on piirdeaiaga piiratud ja lastele sobivate atraktsioonidega (beebikiik, lastekiik, liiva-ala) sisustatud.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ehitisregistri andmetel on seitsmekorruseline hoone kasutusel. Teenust osutatakse hoone I korrusel äripinna ruumis nr 112.

Hoonesse sissepääsul ja hoones on liikumispuudega inimeste liikumisvajadusega arvestatud: sissepääs on ilma treppideta.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 05.10.2023 Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.269V/23A.

Juhime tähelepanu, et lastehoiu pinnal oleva tehnoruumi tehisvalgustuse tugevus ei vasta nõuetele (112 lx). Lastehoid seda ruumi ei kasuta.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 05.10.2023 Ventilatsiooni parameetrite mõõtetulemuste protokoll nr. 269-23.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 05.10.2023 Müra mõõtmise protokoll nr 269M/23A.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AS Tallinna Vesi Laborid 06.10.2024 Analüüsiprotokoll VL-23-545

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ruumide koosseisu kuulub garderoob (pindalaga 16,0 m2), valamuga tualettruum (2,4 m2), tualettruumi eesruum, kus on ka dušinurk (7,2 m2), tehnoruum (3,2 m2) ja suur mängu- ja magamistuba pindalaga 87,7 m2. Mängu- ja magamisruumi vaba põranda pind 75,2 m².

Mängu- ja magamistoas oli suur köögi tasapind, kappide/riiulite süsteem, 1 laste tööriistapink, 1 mänguköök, 1 väike Ikea trofast riiul, 4 laste lauda, 1 täiskasvanute laud ja 5 tk 4-kohalist sahtelvoodit.

Tualettruumis on valamu juurde planeeritud astmepink, et lapsed paremini kraanini ulatuksid käsi pesema, igal lapsel on oma rätikunagi. Rätikuid pestakse kohapeal pesumasin/kuivatiga.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Toitlustaja on Tüdrukud OÜ, kes toovad toidu kohale termoskastidega. Hommikusöök on planeeritud kell 8.30-8.50, lõuna kell 12.00-12.30 ja oode 15.00-15.30.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Esitati 3 kehtivat tervisetõendit nakkushaiguste suhtes.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Laserkaugusmõõtur Hecht, Tüüp 2006, nr 201806555 (T-700-00000501)

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puuduvad

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Könol Halilova

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)