|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Elektrilevi OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 11050857 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | | |
| Telefon | | | 5860 8691 | | |
| E-post | | | Sander.Tiismaa@elektrilevi.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | | | LC4514\_TP\_EL-4-01 |
| Volitus | | Volikiri Elektrilevi esindamiseks | | | | Volikiri\_08.01.25\_JV-JUH-8\_3\_ID\_8025901 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Rapla maakond, Kehtna vald, Keava alevik | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:  Tee number 20250, Hertu-Põrsaku-Keava tee, 4,19 – 4,22 km | | | | | | |
| Ristumised riigiteega | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , | | | | | | |
| Riigitee nr 20250 kaitsevööndis km 4,19 – 4,22, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Riigitee nr 20250 Hertu-Põrsaku-Keava tee kinnistul (29202:002:1598) olevast 0,4kV mastist nr 30 ehitada 0,4kV maakaabelliin Põrsaku tee 16b kinnistu piirini. Uue 0,4kV maakaabli kavatseks paigaldada samasse trassi olemasoleva keskpinge maakaabliga. Kaevamine toimuks tee kõrval oleval haljasalal, orienteeruv kaablikaeviku laius 1 meeter. Pärast kaevamist taastatakse olemasolev pinnasekatted (haljastus, kruus/killustik).  Mastile nr 30 rajatakse maanduspaigaldis, mis on ca 1,0 meetri raadiuselt mastist. | | | | | | |
| Ehitus on kavandatud läbi viia 2026 aasta märts/aprill | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Maakaabli toitepunkt (mast nr 30) asub riigitee kaitsevööndis ja muid toite võimalusi pole. Lisaks kasutaks olemasolevat keskpinge kaabli trassi, mis asetseb ka riigitee kaitsevööndis. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Projekteerimistingimuste taotlus nr. 2511002/16777 (menetluses) on transpordiamet kooskõlastanud (28.11.2025 nr 7.1-2/25/19907-2) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Sander Tiismaa | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 12.12.2025 | | | |