|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Maardu LinnavalitsusKallasmaa 174111, Maardu linn, Harju maakondEesti | Teie No 7-1.3/874Meie 10.05.2024 No 7.2-3.1/2090-2 |

Saha-Loo tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala DP esitamine kooskõlastamiseks

Lugupeetud Härra Kirves,

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringut, kuna on väljatoomata planeeritavate hoonete tuleohutusklass. Sellest sõltub tuleohutuskuja ulatus. Alus: Eesti Standard EVS 812-5:2014 Tabel 1, märkus 2, märkus 3.

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja Päästekeskus

Dmitri Peterson

 +372 53267006

dmitri.peterson@rescue.ee