Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 12.5-3/25/13006-5**

(asja nr. Deltas)

**Kontrolli põhjus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus koolile

hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele

olemasoleva hinnangu muutmise taotlus:.............................................................................................

(taotluse täpsustus)

hinnangu taotlus noorte püsilaagrile (planeeritud kohti 161; laagri kestus ühes vahetuses 3-7 päeva)

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Kloogaranna Puhkeküla OÜ**

Isikukood/registrikood: **17066836**

Elukoht/asukoht: **Uus-Volta tn 9/1-20, Tallinn 10416**

Telefon: **5129366**  e-post: **[Helga.Eichen@laulasmaakool.ee](mailto:Helga.Eichen@laulasmaakool.ee)**

Esindaja: **Martin Sokk, juhatuse liige, [martin.sokk@gmail.com](mailto:martin.sokk@gmail.com)**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,9

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,9

nõuded päevakavale3,4

nõuded õppekorraldusele3

nõuded toitlustamisele5,9

valgustustiheduse mõõtmistulemused1

ventilatsiooni mõõtmistulemused1

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7

töötajate tervisetõendid8

ruumide pindalad

kasutusluba

ruumide üleandmisakt

volikiri

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Kloogaranna Puhkeküla OÜ, noorte püsilaager ja selle maa-ala aadressil Liiva tee 10, Kloogaranna.

Ehitisregistri andmetel on maa-alal olevad hooned kasutusel ja ehitise peamine kasutamise otstarve on puhkeküla või puhkelaagri majutushoone.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Liiva tee 10, Kloogaranna, Lääne-Harju vald, 76708 Harjumaa

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, e-post [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 16“ jaanuar 2025.

kell 10.45 kuni 11.45

**Kontrolli juures viibis:** Helga Eichen, noorte püsilaagri juhataja, 5129366, [**Helga.Eichen@laulasmaakool.ee**](mailto:Helga.Eichen@laulasmaakool.ee)

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

**C. Noorte püsilaager:**

Maa-ala vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Noortelaagril on omaette, piirdeaiaga piiratud ja heakorrastatud maa-ala. Juurdepääsutee ja tegevuseks kasutatav ala on vajaduste kohaselt valgustatud.

Noorte püsilaagri planeerib kasutada Kloogaranna supluskohta.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ehitisregistri andmetel on maa-alal olevad hooned kasutusel ja ehitise peamine kasutamise otstarve on puhkeküla või puhkelaagri majutushoone.

Palkmajas, majutusmajas ja hügieenimajas on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääsul puuduvad trepid/astmed või on tagatud juurdepääs pandusega.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Esitati toitlustusmaja valgustustugevus protokoll. AS Elrato 27.04.98 Protokoll nr 6 Valgustiheduse mõõtmise kohta. Kogu hoones on valgustus kaasajastatud, kuid uusi mõõtmisi pole tehtud.

Teiste hoonete kohta protokolle ei esitatud, kuid Terviseametile 2004 a esitatud projektide kohaselt vastab tehisvalgustuse tugevus ja selle ühtlus nõuetele.

Juhime tähelepanu, et määruse 7 § 8 lg 2 kohaselt peab tehisvalgustus tagama noortelaagri ruumide ühtlase ja hajutatud valguse.

Vastavalt määruse nr 7 seletuskirja § 8 lg 2 kohaselt peab noortelaagri ruumide tehisvalgustus ehk kunstlik valgustus tagama kõikide ruumide normile vastava, ühtlase ja hajutatud valgustatuse ehk valgustiheduse. Kui kunstliku valgustuse ehk tehisvalgustuse valgusallika paigaldamisel on juhindutud standardi EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“ nõuetest, siis eeldatakse, et valgustatus, psühholoogiline räigustegur ja värviesitusomadused vastavad nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumides on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende, hoonetes puudub sundventilatsioon.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoonetes on loomulik ventilatsioon, tehnoseadmed puuduvad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Terviseameti Rahvatervise labori 18.05.2023 Joogivee mikrobioloogiline analüüs Katseprotokoll nr NH2023/V131614M.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 22.03.2024 Analüüsiakt EL24000097-Joogivesi

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Maa-alal on majutusmaja 30 voodikohaga. Hoone I korrusel on 9 voodikohta – pindala 30,4m2; II korrusel 21 voodikohta 5 toas pindaladega 13,5 – 21,2 m2, lisaks on hoone I korrusel elutuba ja 1 tuba, kus viibib õpetaja. Majutusmajas on noorte kasutada kokku 5 wc-potti, 5 kätepesuvalamut ja 5 dušikohta. Hoone I korrusel on noorte kasutada 2 wc/duširuumi (mõlemas 1 wcpott, 1 valamu, 1 dušinurk). Hoone II korrusel on 3 wc/duširuumi (kõigis 1 wcpott, 1 valamu ja 1 dušinurk). Lisaks on hoones I korrusel täiskasvanute kasutada saun koos 3 dušikohaga ja wc koos valamuga.

Majutusmajja sisenemisel on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääsul on pandus.

Määruse 7 § 5 lg 2 kohaselt on noortelaagri eluruumide minimaalne pindala 4 m² noore kohta.

Palkmaja 7-voodikohaga elu- ja magamistoad kokku 32 m2. Palkmajas on eraldi wc/duširuum (1 wc-pott, 1 kätepesuvalamu ja 1 dušikoht).

21 kämpingut (sh kämping nr 1 on wc valamu ja dušikohaga). Kämpingus nr 1 on 4 voodikohta, kämpingutes nr 2-21 on igas kämpingus 6 voodikohta.

Hügieenimajas on poiste pesemisruumis 5 dušikohta ja 1 jalapesualus, 8 kätepesuvalamut, 4 wc-potti, 3 pissuaaripotti. Poiste inva-wc-s on 1 wc-pott ja 1 kätepesuvalamu.

Tüdrukute pesemisruumis on 5 dušikohta ja 1 jalapesualus, 8 kätepesuvalamut, 8 wc-potti. Tüdrukute inva-wc-s on 1 wc-pott ja 1 kätepesuvalamu.

Lisaks on hügieenimajas koristajaruum ühe valamuga.

Koolitusmajas ehk mängudemajas on ruumid vaba aja veetmiseks. Hoone I korrusel on 2 tualettruumi kätepesuvalamuga ning hoone II korrusel 2 tualettruumi kätepesuvalamu ja dušikohaga ning 1 tualettruum kätepesuvalamuga. Lisaks on hoone I korrusel köögiosas valamu.

Toitlustusmajas on noorte kasutada kokku 2 tualettruumi: poiste tualettruumis on 1 wc-pott, 2 kätepesuvalamut ja 1 pissuaar. Tüdrukute tualettruumis on 1 wc-pott ja 3 kätepesuvalamut. Lisaks on eraldi personalile tualettruum kätepesuvalamuga ja dušinurk.

Seega kokku on noortelaagris noorte kasutada 28 wc-potti, 35 kätepesuvalamut, 19 dušikohta, 5 pissuaari ja 2 jalapesualust. Maa-alal on ka 1 korda tehtud kuivkäimla.

Noortel on tagatud võimalus riiete ja jalanõude kuivatamiseks. Noortel on tagatud võimalus end sooja veega pesta.

Voodipesu teenust ostetakse sisse Keilast. Käteräti võtab iga noor ise laagrisse kaasa. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Kõikides majutusruumides on loomulik valgus ning avatavad aknad ruumide tuulutamiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab noorte püsilaagrile kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Einestamisruum asub toitlustusmajas, kus on kokku 5 kätepesuvalamut (2 tk meeste wc-s ja 3 tk naiste wc-s) koos hügieenilise kätepesu ja kuivatus võimalusega.

Noori toitlustatakse kindlaksmääratud kellaaegadel neli korda päevas (H: 9.00-9.30; L: 13.00-14.00; O: 16.00-16.30 ja Õ: 18.00-19.00), söögiaeg kestab vähemalt 30 minutit. Toidukordade vahe ei ületa nelja tundi. Toitu serveeritakse iseteenindavas korras iseteenindusletil.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud menüüsid ja toidu kaloraazi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Esitati 1 töötaja tervisetõend nakkushaiguste suhtes, mis vastas nõuetele. 3 töötaja tervisetõend on uuendamisel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** ei kasutatud tehnilisi vahendeid.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Esitada volikiri

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus .........................................................................................

(nimi, allkirjastatud digitaalselt)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** -

(nimi, allkirjastatud digitaalselt)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

   9 Sotsiaalministri 23.03.2012 määrus nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ (edaspidi määrus 7) [↑](#footnote-ref-1)