**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | AS Enersense | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Energia 4, Pärnu | | |
| Telefon | | | 5136891 | | |
| E-post | | | tarmo.laur@enersense.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Valjala 110/10 – Kallemäe 10 kV F rekonstrueerimine.  Valjala alevik, Jõelepa k., Valjala-Ariste k., Jursi k., Vanalõve k., Sakla k., Väljaküla, Turja k., Kungla k., Saaremaa vald, Saare maakond | | | | LR9085 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Jõelepa k., Valjala-Ariste k., Jursi k., Vanalõve k., Sakla k., Väljaküla: | | | | | | |
| 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare: ristumine (kinniselt) km 118,41; | | | | | | |
| 21157 Valjala-Laimjala tee: | | | | | | |
| * ristumine (kinniselt) km 0,16; 0,56 – 0,59; | | | | | | |
| * kulgemine kinniselt maanteemaal km-l 0,16 – 0,40; 0,41 – 0,45; 0,53 – 0,54; 0,56 – 0,59; | | | | | | |
| * kulgemine maanteemaal km 0,40 – 0,41; 0,54 – 0,56; | | | | | | |
| * kaitsevööndis km 0,45 – 0,53 | | | | | | |
| 21159 Valjala-Kallemäe tee: | | | | | | |
| * ristumine (kinniselt) km 0,16; 0,33; | | | | | | |
| * kulgemine kinniselt maanteemaal km-l 0,00 – 0,05; | | | | | | |
| * kulgemine maanteemaal km 0,28 – 0,33; | | | | | | |
| * kaitsevööndis km 0,05 – 0,28; 0,33 – 2,61; | | | | | | |
| 21132 Masa-Laimala-Tumala tee: | | | | | | |
| * ristumine (kinniselt) km 8,00 | | | | | | |
| * kulgemine kinniselt maanteemaal km-l 8,19 – 8,33; 8,36 – 8,37; | | | | | | |
| * kulgemine maanteemaal km 8,06 – 8,19; 8,33 – 8,36; 8,37 – 8,83; | | | | | | |
| * kaitsevööndis km 8,00 – 8,06; | | | | | | |
| 21167 Sakla-Siiksaare tee: | | | | | | |
| * ristumine (kinniselt) km 0,39; 1,29 | | | | | | |
| * kulgemine kinniselt maanteemaal km-l 0,01 – 0,24; 1,12 – 1,29 | | | | | | |
| * kaitsevööndis km 0,24 – 0,39; 0,64 – 1,12; 1,29 – 2,58 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| 0,4 kV maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Ehitusaeg 2025 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Tarmo Laur | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 29.07.24 | | | |