|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Enersense AS | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, Tallinn, 11415 | | |
| Kontaktaadress | | | Energia tn 4, Pärnu | | |
| Telefon | | | 5642985 | | |
| E-post | | | ain.talts@enersense.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
|  | | Kärdla-Värsso 10 kV F rek. tööprojekt. Muudatus. | | | | IP4949 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paluküla, Lõpe, Ala, Sakla, Palade ja Partsi külad | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,36-19,37  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,7480 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,6312166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,1012109 Palade-Tubala tee km-l 1,1212109 Palade-Tubala tee km-l 1,73 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,30  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,33-1,40  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,37-20,81  Sealhulgas kinniselt:  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,14  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,28-1,30  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,35-1,40  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,55-19,7480 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,12-20,1580 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,19-20,2280 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,48-20,4980 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,66-20,67 | | | | | | |
| Riigitee kaitsevööndis  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 16,61-17,16  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,17-17,95  12108 Palade-Kõlunõmme tee km-l 0,02-0,19  12109 Palade-Tubala tee km-l 0,57 kuni 12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08  12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10-0,21  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,11-1,12  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,30-1,33  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,45  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,58-1,73  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73-1,75  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,35-19,36  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63-20,64  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,81-20,82  Sealhulgas kinniselt:  80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,85-16,8680 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,1412108 Palade-Kõlunõmme tee kaitsevööndis km-l 0,17-0,1812166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08-0,10  12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,42 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Maakaablite paigaldus õhuliini asemele ja amortiseerunud alajaamade vahetus. | | | | | | |
| Tööd on valmis. | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Elektrivarustuse parandamine, võrgu läbilaskevõime suurendamine, tormikindluse suurendamine. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Transpordiamet kooskõlastus 24.07.2023 nr 7.1-2/23/10210-2 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Ain Talts | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | digitaalne | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 02.07.2025 | | | |