Projekteerimise lähteülesanne

Käesolevas dokumendis on hankijat nimetatud ka tellijaks ja pakkujat, kellega sõlmitakse hankeleping, nimetatud ka töövõtjaks.

- Riigihanke objekt

  - Riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Võrumaal Võru vallas Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul (katastriüksuse tunnus 91804:002:0181) paiknevale haigla hoonele juurdepääsu liiklussõlme projekteerimine eelprojekti staadiumis.

  - Projekteeritav ala on näidatud lisaks oleval asendiplaanil (vt Lisa 1).

- Hankija eesmärk ja tingimused

  - Hankija eesmärgiks on projekteerida haigla hoonele tehniliselt ja majanduslikult optimaalne liiklussõlm, mis vastaks ligipääsetavuse nõuetele ning tagaks haigla külastajatele turvalise ja mugava juurdepääsu.

  - Projekteeritavad tööd peavad vastama ehitusnormidele ja õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Juhul kui Eestis vastavad normid puuduvad lähtutakse Soome Vabariigis kehtivatest nõuetest ja normidest.

  - Projektis peavad olema käsitletud puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid, aluseks võttes Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ ning transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi lõppraporti (vt Lisa 2).

  - Valminud ehitusprojekt peab võimaldama saada ehitamiseks ehitusluba, ilma ehitusprojekti muudatusteta teostada ehitus- ja projekteerimistööde tellimise riigihanke korraldamist ja läbiviimist ning projekteerida ja ehitada objekt valmis.

  - Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad vastama kehtestatud nõuetele ja olema piisavalt lahti kirjutatud. Üldreeglina kehtib nõue, et on keelatud näidata spetsifikatsioonides konkreetsete valmistajate konkreetseid tooteid. Spetsifikatsioonides tuleb näidata seadmete ja materjalide tehnilised näitajad sellise detailsusega, et nende järgi oleks võimalik valida nõuetele vastav seade ja materjal. Juhul, kui toimivust ei ole võimalik kirjeldada ning on viidatud näidistootele, peab olema spetsifikatsioonis märge, et antud seade või materjal on toodud näidisena ja võib kasutada samaväärseid seadmeid või materjale, mis kvaliteedi ja näitajate poolest ei ole halvemad ning juures peab olema märgitud „või samaväärne“.

  - Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Materjalide, toodete ja seadmete valikul ja nende paigaldamisel peab olema arvestatud, et objekt on erinevalt tavapärasest intensiivse kasutamisega ning on võimalikud ka objekti elementide ja toodete ebareeglipärane kasutamine, vandalismi oht ja tahtlik rikkumine.

  - Pakkuja peab pakkumust tehes arvestama, et projekteerimise lähteülesandes esitatud tingimused ja nõuded võivad projekteerimistöö käigus parema lõpptulemuse saamise eesmärgil muutuda.

  - Käesolevas lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub pakkuja kehtivatest normidest, Heast Projekteerimise Tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb konsulteerida eriala spetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid oskusi.

  - Pakkuja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikkust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja pakkuja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud.

  - Kui ehitustööde käigus ilmneb eelprojektiga antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub töövõtja koostama uue lahenduse omal kulul. Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab töövõtja ning tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub töövõtjal.

  - Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd, kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks hankija tõlgendus.

  - Pakkuja järgib töö tegemisel hankija huvisid ja eesmärke, st projekteerimise käigus on hankijal õigus ehitusprojekti sisse viia vajalikke muudatusi ja lisasid. Tehtavate ettepanekute sisu lepitakse kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult.

- Õigusaktid ja normatiivid

  - Projekteerimistööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele, sh avalikke ehitisi käsitlevatele õigusaktidele, muuhulgas:

    - Ehitusseadustik;

    - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

    - Majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“;

    - EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

    - Jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse nõuded ehituses;

    - Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

    - Muud asjakohased kehtivad standardid ja normid.

- Projekteerimise staadiumid ja etapid:

  - Koostada tuleb ehitusprojekt eelprojekti staadiumis, sh:

    - seletuskiri;

    - joonised;

    - vajalikud eriosad;

    - mahutabel ja eelarve.

  - Projekteerimise protsessi kirjeldus:

    - Pärast lepingu sõlmimist kaardistab töövõtja olemasoleva olukorra, teeb kõik projekteerimiseks vajalikud uuringud ja koostab eskiislahenduse koos eelarvega, mille kooskõlastab tellijaga. Eelarve alusel peab tellijal olema võimalik kontrollida projekti ehitusmaksumust.

    - Juhul kui eskiislahenduse maksumus ületab tellija rahalisi vahendeid ja/või tellija soovib lahendust muuta, tuleb korrigeerida projekti.

    - Pärast eskiislahenduse kooskõlastamist tellijaga, koostab töövõtja eelprojekti koos kõigi nõutud osadega.

    - Töövõtja esitab ehitisregistrisse ehitusloa taotluse.

- Projekti vormistamine ja üleandmine

  - Projektdokumentatsioon antakse tellijale üle ühes eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt mälupulgal (dwg failina, PDF failina, Excelis või samaväärsed).

  - Mälupulgal esitatav projektdokumentatsioon peab olema selgelt ja arusaadavalt süstematiseeritud ja sisaldama kõikide projektdokumentide koondit (projektdokumentatsiooni register), kus on ära näidatud dokumendi (joonis, seletuskiri, spetsifikatsioon jne) nimetus, dokumendi nr, koostamise kuupäev, mõõtkava, lehekülje nr, lehekülgede arv, dokumendi digitaalse versiooni faili nimetus ja kausta nimetus, kus dokument paikneb.

  - Kõik joonised peavad olema salvestatud (layout) selliselt, et neid saab ilma töötlemata vaadelda, trükkida, välja printida jne. Digitaalne joonis peab olema ettevalmistatud ja vormistatud selliselt, et õiget väljatrükki ja projektdokumentatsiooni kaustade komplekteerimist saab teostada ilma töövõtja abita.

  - Tuleb arvestada, et projekteerimis-ehitushanke korraldamisel projektdokumentatsioon väljastatakse pakkujatele ainult digitaalsel kujul.

  - Kõigi üle antavate eksemplaride identsuse eest vastutab pakkuja.

  - Projekteeritud ehitustööde mahud ja eelarve peavad olema detailsed ja vormistatud redigeerimise võimalusega programmis Microsoft Excel.

  - Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, vastutava spetsialisti nimi ja allkiri.

- Töövõtu koosseis

  - Töövõttu kuulub olemasoleva olukorra kaardistamine, uuringute tegemine ja selle alusel ehitusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis koos vajalike eriosadega, sh:

    - projekteerimiseks vajalike uuringute, ülevaatuste ja mõõdistamiste teostamine sellises mahus, et oleks tagatud projekteerimiseks vajalike lähteandmete olemasolu;

    - uuringud ja toimingud, mis tulenevad vastavatest seadustest ning vastavate ametkondade nõuetest;

    - ehitusloa taotlemisega seotud toimingute tegemine;

    - kõikide nõutud kooskõlastuste võtmine ja sellega kaasnevate kulude kandmine;

    - tööd ja tegevused, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks;

    - projekteerimistööde käigus koostöö tegemine hoone haldaja ja tellijaga, leidmaks kõiki osapooli rahuldav projektlahendus.

- Hankija täpsustused projekteerimiseks

  - Käesolevas peatükis on kirjeldatud hankija soove ja tingimusi, mida hankija oskab käesoleval hetkel esitada ja/või tingimused, millele hankija pöörab erilist tähelepanu. Käesolev loetelu ei ole täielik ning lähtuda tuleb hankedokumentidest kui tervikust. Lähtuvalt töövõtja ettepanekutest ja tellija tegelikest võimalustest võivad need tingimused ja soovid projekteerimistööde käigus muutuda ja/või lisanduda.

  - Tellijal on soov projekteerida haigla hoonele juurdepääsu liiklussõlm, sh:

    - turvaline ühendus olemasolevate teedega ja ligipääs haigla hoone sissepääsudeni kergliiklejatele, sõidukitega tulijatele ja ühistranspordi kasutajatele;

    - ligipääsetavuse nõuetele vastav bussipeatus;

    - peatumiskoht autodele sõitjate peale- ja mahaminekuks;

    - kohad haigla külastajate autode parkimiseks, kusjuures on soov suurendada parkimiskohtade arvu;

    - liikluskorraldusvahendid;

    - sademevee ärajuhtimise lahendus;

    - maastikukujundus (pingid, haljastus jmt);

    - muud ligipääsetavuse nõuetele vastavuse tagamiseks vajalikud ehitised.

  - Projekti mahtudes tuleb kajastada ka projekteeritud tööde tegemiseks vajalikud lammutamised, puude ja võsa eemaldamised, utiliseerimised, katete ja haljastuse taastamine jmt.

- Objektiga tutvumine

  - Pakkujal on võimalus tutvuda objektiga kohapeal. Hankija eeldab, et tööde teostamise objektiga tutvumine on eelkõige vajalik selleks, et pakkuja saaks oma pakkumuses arvestada kõigi oluliste asjaolude ja tingimustega, mis on vajalikud siduva pakkumuse ning koos sellega antavate kinnituste esitamiseks. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Hankija ei aktsepteeri ühtegi pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et pakkuja ei ole saanud hankijalt või objekti ülevaatusel hankida temale pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsiooni.

  - Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel (palume tutvumisaeg eraldi kokku leppida) – Jaak Kokka, tel. +372 523 8335.

- Lisad

  - Lisa 1 – Projekteeritava ala asendiplaan

  - Lisa 2 - Ligipääsetavuse analüüsi lõppraport