| Kristel Kuslap Perekodu Õietolm OÜ kristel.kuslap@perekoduoietolm.ee Reinu, Lõpe küla, Hiiumaa vald 9234 |  | Teie 04.03.2026 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meie 02.04.2026 nr 9.3-2/26/1878-4 |
| Sotsiaalasutuse terviseohutuse hinnang (Perekodu Õietolm OÜ, asendushooldusteenus perekodus) |  |  |
| Perekodu Õietolm OÜ (registrikood 16776292; tegevusluba nr: SA000112 asendushooldusteenus perekodus; aadress: Reinu, Lõpe küla, Hiiumaa vald 92341; telefon (+372) 56601337; e-post: kristel.kuslap@perekoduoietolm.ee) juhataja Kristel Kuslap esitas taotluse hinnangu saamiseks uuele tegevuskohale asendushooldusteenuse osutamiseks aadressil Pihla talu, Kõpu, Hiiu maakond.92212. Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed: ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed; ☒ joogivee analüüside tulemused; ☐ valgustustiheduse mõõtmise protokoll; ☐ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused; ☐ asutuse projekt; ☒ töötajate tervisetõendid. Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele: ☒ sotsiaalhoolekande seadus; ☒ rahvatervishoiu seadus; ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus; ☐ tarbijakaitseseadus; ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „ Nõuded elukeskkonnale sots. teenuse osutamisel“; ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“; ☐ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“; ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“; ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”; ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“. ☐ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad; ☐ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele. Terviseohutuse hinnang1 Teenuse osutamise hoone on palkmaja, mida on renoveeritud ja soojustatud. Ehitusregistri kande järgi kasutusotstarve elamu. Ruumide koosseisu kuuluvad: Hoone esimesel korrusel ühendatud elutuba , söögituba ja köök (esitatud maja plaani järgi ca 50m2), lisaks perevanema tuba, lisatuba ja vannituba+ wc. Teisel korrusel on kolm tuba lastele, neis kaks ühekohalised (a`8,1m2) (sisustatud: voodi, laud ja riidekapp/kummut, valgustid) ja üks kahekohaline (plaani järgi 26,8m2) (sisustatud: narivoodi, kummutid, riidekapp ja lauad valgustitega). Teisel korrusel. wc-d ei ole, lisa wc asub trepist alla tulles nn. eesruumi/esiku juures (ei ole küttega), pidaja sõnul suuremas on põhikasutuses wc/vannituba. Teisele korrusele viiva trepil oli kontrollimise päeval üks poolde treppi ulatuv käsipuu, toast trepile astudes ei puugi liikumine olla ohutu. Trepi kasutuse ohutus on pidaja sõnul täiendamisel. Hoones esimesel korrusel õhk-soojuspump ja ahju ning pliidiküte, mis õhutorude kaudu kütab ka teist korrust. Lisaks paigaldatakse pidaja sõnul teisele korrusele elektriradiaatorid, mis kütte osas vajadusel täiendavad. Joogivee kvaliteet vastab nõuetele analüüsitud parameetrite osas. Esitati 2 kehtivat tervisetõendit nakkushaiguste suhtes. Terviseamet leiab, et teenuse osutamiseks kasutusel tulevad ruumid ja sisseseade on kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega, kuid juhib täiendavalt tähelepanu II korrusel viiva trepi ohutusele. Amet täpsustab, et hinnang ei laiene ruumide tehisvalgustusele, kuna ruumide tehisvalgustuse tugevuse mõõtmisi ei esitatud. Kohtade arv teenuse osutamise kohas: 4 Lugupidamisega |  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) Piret Tõll vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |