# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööde teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Haage küla, Rahinge küla, Tartu linn, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | LR7509 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  | Lemmatsi 35/10 kV aj |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ13186 |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Dynamo OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 24-4524_2 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.02.2025 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 3574.9m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 2695.0m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikku |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 958.0m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 922.2 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge reservkaitsetoru kogupikkus 110pvc |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 8.8m |  |  |  |
| Ehitatud tänavalgustuse reservkaitsetoru kogupikkus 75pvc |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 9.9m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 257m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 3650 m (s.h kinnisel meetodil L= 1394.4m ) |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02.2025 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |
| KPL220532 | AJ14212 |  |  | KPL220532 |  |  | AJ13272 |  |  | L=248.0m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| KPL220548 | AJ14207 |  |  | KPL220548 |  |  | jätkumuhv |  |  | L=729.5m |  | AXLJ-TT 3x50Al+16Cu |
| KPL220550 | AJ14212 |  |  | KPL220550 |  |  | jätkumuhv |  |  | L=633.9m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| KPL220527 | AJ14208 |  |  | KPL220527 |  |  | AJ14209 |  |  | L=944.1m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| KPL220526 | AJ14208 |  |  | KPL220526 |  |  | Fekaali AJ |  |  | L=640.3m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| KPL220549 | AJ14208 |  |  | KPL220549 |  |  | M2 |  |  | L=151.2m |  | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu |
| 1596 | AJ14206 |  |  | 1596 |  |  | jätkumuhv |  |  | L=6.1m |  | AXLJ-TT 3x50Al+16Cu |
| KPL220525 | AJ14205 |  |  | KPL220525 |  |  | AJ14206 |  |  | L=217.3m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| 2096 | AJ14205 |  |  | 2096 |  |  | jätkumuhv |  |  | L= 4.6m |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| MPL404117 | AJ14205 |  |  | MPL404117 |  |  | LK218711 |  |  | L=11.1m |  | AXPK 4G240 |
| tarbija | LK218711 |  |  | tarbija |  |  | jätkumuhv |  |  | L= 97.5m |  | AXPK 4G25 |
| MPL404115 | AJ14206 |  |  | MPL404115 |  |  | LK230461 |  |  | L=467.0m |  | AXPK 4G240 |
| MPL404116 | AJ14206 |  |  | MPL404116 |  |  | jätkumuhv |  |  | L=19.2m |  | AXPK 4G240 |
| tarbija | AJ14206 |  |  | tarbija |  |  | Rahinge AJ |  |  | L= 17.9m |  | AXPK 4G300 |
| tarbija | AJ14206 |  |  | tarbija |  |  | Rahinge AJ |  |  | L= 17.9m |  | AXPK 4G300 |
| tarbija | LK230461 |  |  | tarbija |  |  | puurkaev |  |  | L=37.1m |  | AXPK 4G25 |
| MPL404118 | AJ14208 |  |  | MPL404118 |  |  | M1 |  |  | L=12.2m |  | AXPK 4G120 |
| MPL404119 | AJ14208 |  |  | MPL404119 |  |  | M1 |  |  | L=19.2m |  | AXPK 4G120 |
| MPL404120 | AJ14208 |  |  | MPL404120 |  |  | M1 |  |  | L=12.4m |  | AXPK 4G120 |
| MPL404121 | AJ14208 |  |  | MPL404121 |  |  | LK218712 |  |  | L=5.0m |  | AXPK 4G50 |
| MPL404122 | AJ14208 |  |  | MPL404122 |  |  | M1 |  |  | L=130.1m |  | AXPK 4G120 |
| MPL429537 | AJ14208 |  |  | MPL429537 |  |  | 138859LK |  |  | L=23.9m |  | AXPK 4G50 |
| tarbija | LK218712 |  |  | tarbija |  |  | Tv kilp |  |  | L=5.7m |  | AXPK 4G25 |
| MPL404124 | AJ14208 |  |  | MPL404124 |  |  | LK218713 |  |  | L=59.0m |  | AXPK 4G50 |
| tarbija | LK218713 |  |  | tarbija |  |  | jätkumuhv |  |  | L=6.2m |  | AXPK 4G25 |
| MPL404126 | AJ14207 |  |  | MPL404126 |  |  | LK218715 |  |  | L=5.3m |  | AXPK 4G240 |
| MPL404127 | AJ14207 |  |  | MPL404127 |  |  | M1 |  |  | L=11.4m |  | AXPK 4G240 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: ## GEO 24-4524 Haage 2 el |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 | KP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 | MP_KBL |  |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 | KAITSETORU |  |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 | Cell |  |  |  | 0 |  |  |

Ain Asper

13.02.2025