|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 14.11.2024 nr 24/7-1.2/63  Meie 11.12.2024 nr 7.2-3.3/758-3 |

Narva-Jõesuu linna J. Poska tn 36 ja lähiala detailplaneering

Austatud

Päästeamet kooskõlastab Teie detailplaneeringu tingimustel, et peate kinni tuleohutusenõuetest vastavalt Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Juhin tähelepanu, et naaberehitiste vaheline kuja peab olema tagatud ning ehitisevälise tulekustutusvee olemasolu garanteeritud vastavalt kehtestatud normidele veehulga ja voolukiirusele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee