Päästeamet Teie 09.02.2018 nr 7.2-6.5/289

08.02.2018 nr 7.2-6.5/275

26.01.2018 nr 7.2-6.5/160

26.01.2018 nr 7.2-6.5/159

Vastuskiri ettekirjutusele

**Ettekirjutus 09.02.2018 nr 7.2-6.5/289 Kevade tn 10, Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond.**

**1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Rapla päästekomando hoone automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavus kehtivate nõuetega – teostatud.**

**2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Rapla päästekomando hoones paikneva tuletõrje voolikusüsteemi vastavus kehtivatele nõuetele – teostatakse täitmise tähtajaks 01.06.2018**

**3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Rapla päästekomando hoonesse nõutud arv vähemalt 6 kg kustutusaine massiga tulekustutid – teostatud.**

**4. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Rapla päästekomando hoone väljapääsu ustele evakuatsioonisulused – teostatud.**

**Ettekirjutus** 08.02.2018 nr 7.2-6.5/275 **Tehaste tn 18, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond.**

**1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Järvakandi päästekomando garaaži ja olmebloki vahelises tuletõkkekonstruktsioonis olevate läbiviikude tulekindlus – teostatud.**

**2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS tagama Järvakandi päästekomando garaaži ja olmebloki vahelises tuletõkkekonstruktsioonis oleva akna vahetamine tuletõkkeakna vastu – teostatakse tähtajaks 01.08.2018**

**Ettekirjutus** 26.01.2018 nr 7.2-6.5/160 Viljandi mnt 11, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond.

**1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoone igasse ruumi autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid – teostatud.**

2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoone peasissepääsu uksele evakuatsioonisulus – teostatud.

**3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Kohila päästekomando hoones evakuatsiooniteel paiknevatele tuletõkkeustele sulgemisseadis – teostatud.**

**Ettekirjutus** 26.01.2018 nr 7.2-6.5/159 Pärnu mnt 32, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond.

**1. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoone igasse ruumi autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid – teostatud.**

**2. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoonesse kolm vähemalt 6 kg kustutusaine massiga tulekustutit – teostatud.**

**3. Kohustada Riigi Kinnisvara AS paigaldama Märjamaa päästekomando hoone peasissepääsu uksele evakuatsioonisulus – teostatud.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Palu

Lääne piirkonna kinnisvarahaldur