## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Luisu tee ja Talitee rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
5,251 km
Luisu tee (2,005 km) rekonstrueerimine
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
1 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
2 | Ø 50-60 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | truup | 1 |  | 0
3 | Ø 100 cm binokkeltruubi kivikindlustusega kiviotsakute ehitamine (BKOK) | truup | 2 |  | 0
4 | Truupide mahamärkimine | tk | 1 |  | 0
5 | Vanade truubitorude väljatõstmine | m | 10 |  | 0
6 | Teede tastamine kruusaga, purustatud kruus, positsioon nr 6 (+materjal ja vedu karjäärtist) | m³ | 6 |  | 0
7 | Truupide tagasitäitmine kruusliivaga ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärtist) | m³ | 19 |  | 0
8 | Vanade truubitorude ja otsakute koondamine 5-7 km ja utiliseerimine | t | 3.3 |  | 0
9 | Tähispostide paigaldamine teealuste truupide juurde | tk | 2 |  | 0
10 | 100 cm truubi puhastamine setetest käsitsi, setet alla 0,25 läbimõõdu | m | 40 |  | 0
Tee konstruktsiooni rajamine
11 | Tee-elementide mahamärkimine 3 korda | km | 2.005 |  | 0
12 | Teepervede mahalükkamine (0,1m3/m) | 1000 m³ | 0.13 |  | 0
13 | Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | 1000 m³ | 0.13 |  | 0
14 | Teemulde planeerimine 5,4-6,0m laiuselt | 1000 m² | 2.005 |  | 0
15 | Teemulde tihendamine pärast profiili töötlemist 4 x (6m x 0,25m)=6,00m3/m | 1000 m³ | 12.03 |  | 0
16 | Kruusast teekatte ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega, purustatud kruus Pos 6, L=4,5m, h=10cm, 0,47 m3/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 938 |  | 0
17 | Tagasipööramiskoha TP-S kate ehitamine H=10cm Purustatud kruus, Pos. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 42 |  | 0
18 | Mahasõidukoha M3 ehitamine L=10m s.h. | tk | 10 |  | 0
19 | sh katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=10cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 150 |  | 0
20 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | tk | 1 |  | 0
21 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | tk | 1 |  | 0
22 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | tk | 1 |  | 0
Muud tööd
23 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
24 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
25 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
26 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
27 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.8 |  | 0
Luisu tee (2,005 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Talitee (3,246 km) rekonstrueerimine
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
28 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 56 |  | 0
29 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 |  | 0
30 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 14 |  | 0
31 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | truup | 5 |  | 0
32 | Ø 50-60 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | truup | 2 |  | 0
33 | Truupide mahamärkimine | tk | 7 |  | 0
34 | Truupide tagasitäitmine kruusliivaga ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärtist) | m³ | 199 |  | 0
35 | Palkalus truupidele (1,38 tm) (vastavalt tüüpjoonisele 3.7) | tk | 4 |  | 0
Tee konstruktsiooni rajamine
36 | Tee-elementide mahamärkimine 3 korda | km | 3.246 |  | 0
37 | Teemulde töötlemine profiili 1,8 m3/m | 1000 m³ | 5.84 |  | 0
38 | Teemulde planeerimine 5,4-6,0m laiuselt | 1000 m² | 3.25 |  | 0
39 | Teemulde tihendamine pärast profiili töötlemist 4 x (6m x 0,25m)=6,00m3/m | 1000 m³ | 19.48 |  | 0
40 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 m lai) paigaldamine tihendatud ning profileeritud muldkehale | m² | 12824 |  | 0
41 | Geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥40/40kN, silma suurus 40-50mm) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 12824 |  | 0
42 | Kruusast teealuse ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega, sorteeritud kruus Pos 4 L=3,8m, h=20cm, 0,82m3/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 2629 |  | 0
43 | KKruusast teekatte ehitamine koos profileerimise ja tihendamisega, purustatud kruus Pos 6, L=3,5m, h=10cm, 0,37m3/m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 1186 |  | 0
44 | Mahasõidukoha M–L20R10 ehitamine s.h. | tk | 2 |  | 0
45 | sh katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=10cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 28 |  | 0
46 | sh aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=20cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 62 |  | 0
47 | sh geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥40/40kN, silma suurus 40-50mm) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 300 |  | 0
48 | sh geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 300 |  | 0
49 | Mahasõidukoha M3 ehitamine L=10m s.h. | tk | 17 |  | 0
50 | sh katte ehitamine koos tihendamisega, purustatud kruus Positsioon nr. 6, (h=10cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 153 |  | 0
51 | sh aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, (h=20cm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 357 |  | 0
52 | sh geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥40/40kN, silma suurus 40-50mm) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 1700 |  | 0
53 | sh geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 1700 |  | 0
54 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | tk | 2 |  | 0
55 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | tk | 2 |  | 0
Muud tööd
56 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
57 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
58 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
59 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
60 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1.3 |  | 0
Talitee (3,246 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid