**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  VILJA 14C, VÕRU  |
| Telefon |  53090199 (AAP ERIK)  |
| E-post |  A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Linda-Inni keskpingeliini rekonstrueerimine, Antsla vald, Võrumaa | IP6961-1 |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla:  |
| Võrumaa, Antsla vald, Kaika küla, Haabsaare küla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega • 25194 Antsla-Haabsaare tee km 6,00; 7,43• 25232 Haabsaare-Kaika tee km 0,47 |
| Teemaal kulgemine • 25194 Antsla-Haabsaare tee km 6,05-6,12; 6,14-6,19; 6,29-6,30; 6,71-6,82; 7,26-7,31; 7,68-7,72; 7,73-7,75; 8,17-8,21.• 25232 Haabsaare-Kaika tee km 0,01-0,19; 0,25-0,46; 0,61-0,72; 0,74-0,80. |
| Riigitee kaitsevööndis• 25194 Antsla-Haabsaare tee km 6,00-6,05; 6,12-6,14; 6,19-6,29; 6,30-6,71; 6,82-7,26; 7,31-7,43; 7,43-7,68; 7,72-7,73; 7,75-8,17. • 25232 Haabsaare-Kaika tee km 0,19-0,25; 0,46-0,47; 0,47-0,61; 0,72-0,74; 0,80-1,31. |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uute keskpinge maakaabelliinide rajamine paralleelselt teedega 25194 ja 25232. Uue komplektalajaama paigaldamine tee 25232 kaitsevööndis (km. 0,19, kaugus katte servast 13m) ning kaitsevööndis uute madalpinge maakaablite rajamine õhuliini postideni. Tee 25232 kaitsevööndis (km. 1,13, kaugus katte servast 26m) keskpinge õhuliini posti asendamine.  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aap Erik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 13.09.2024 |