Tööeeskiri

Vastutavad isikud

Immuunpreparaatide käitlemise eest vastutavaks isikuks on määratud pereõde Tatjana Sajahhmetova (tel.53710278 e-mail>tatjanasolodova@mail. ru).

Immuunpreparaatide säilitamine

Immuunpreparaatide säilitamiskohaks on külmseade HAIR, mis asub Toila Gümnaasiumis, Loossiplatsi 3, Toila vald

Külmseade on seadistatud temperatuurile +5°C ja tagab erinevates osades temperatuuri +4°C

kuni +8°C. Külmseadme plaaniline hooldus toimub 1 kord aastas. Külmseadme rikkumise korral ja plaanilise hoolduse tellimiseks helistada tel. 58 076 768,  Urmo Kattai

Külmseade on varustatud min/max termomeetriga AZ00-243, mille täpsus on ±0,5°C.

Immuunpreparaatide säilitamise temperatuuri kontrollitakse 2 kord päevas ja registreeritakse

spetsiaalses logiraamatus. Logiraamat asub pereõe Tatjana Sajahmetova töö kabinetis. Temperatuuri andmete logi sailitatakse vähemalt 1 aasta.

Temperatuurivahemiku +2°C kuni +8°C rikkumise korral peab vastutav isik:

• külmseadmes olevad vaktsiinid vastavalt märgistama ja kõrvaldama kasutamisest;

• esimesel võimalusel üle andma vaktsiinid ohtlike jäätmete käitlemiseks

keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele;

• teavitama vastavat Terviseameti regionaalosakonda juhtunu põhjustest ja saatma

kõlbmatuks muutunud vaktsiinide nimekirja.

Immuunpreparaatide hävitamiseks pöörduda AS Lüganuse vala poole

Immuunpreparaatide tagavara ei tohi ületada ühe kuu vajadust.Elektrikatkestuse korral helistada tel. 58 076 768 Urmo Kattai, rikkumise korral helistada 112.

Kuupäev: 13.11.2025. a

Asutuse juht: Tatjana Plavinskaja, OÜ Medistar, reg. Nr 12088365

Tööeeskirjadega on tutvunud:Tatjana Sajahmetova