Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:  MTÜ Tartu Spordiselts Kalev, 80068087, Turu tn 8, Tartu, 51004  Tartu maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Madsa Spordibaasi veevärk, Arula küla, Otepää vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Raido Mägi, juhatuse liige, raido.magi@tartukalev.ee ,

tel 5015825

Puurkaevu(de) andmed: puurkaev

- Katastri number: 12073

- Veekiht, sügavus: 70 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  6,0 m3

Tarbijate arv: 170

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: proovivõtu koht (maikuu), 1 kord aastas

- süvakontrollil: proovivõtu koht (maikuu), 1 kord 10 aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2023. a | 2024. a | 2025. a |  | 2026. a | 2027. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hägusus | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Värvus | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Lõhn | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Maitse | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| pH | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Raud | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Mangaan | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Escherichia coli | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Soole enterokokid | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 kord aastas |  |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Alumiinium | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Boor | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Sulfaat | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Nitrit | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Nitraat | - | 1 | - |  | - | - | 2024a |  |
| Oksüdeeritavus | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Fluoriid | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Kloriid | - | 1 | - |  | - | - | 2024a |  |
| Naatrium | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Benso(a)püreen | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Pestitsiidid | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Pestitsiitide summa | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Antimon | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Arseen | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Benseen | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Elavhõbe | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Kaadmium | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Kroom | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Nikkel | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Plii | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Seleen | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Tsüaniid | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Vask | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| 1,2-dikloroetaan | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Trihalometaanide summa | - | 1 | - |  | - | - | 2024.a |  |
| Koostas: Raido Mägi (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |  |  |  |  |