[image: image2.jpg]






	REF. 18022025
	

	Kellele:
	Kunnar Klaas

	Firma:
	Riigimetsa Majandamise Keskuse (70004459) Põlula kalakasvatustalitus

	e-mail:
	kunnar.klaas@rmk.ee

	kellelt:

	Marek Lips

Eurolaager OÜ

	Kuupäev:
	18/02/2025

	Lehekülgede arv:
	2


Lgp Riigimetsa Majandamise Keskuse (70004459) Põlula kalakasvatustalitus,
Vastavalt Teie poolt avaldatud pakkumiskutsele pakume järgneva lahenduse: 

CGM 15P





ühiku hind  9470.-
a) On uus ja mõeldud kasutamiseks välitingimustes ja temperatuurivahemikus -30 kuni +40 kraadi C;

b) Sagedus 50 Hz; 
c) maksimum võimsus  13,2 kW/ 16,5 kVA; 
d) vool: 400 V ja 3 faasi; 
e) kütus: diisel; 
f) kütuse paak 55 liitrit; 
g) autonoomsus 75% võimsuse juures 17,7 tundi; 
h) müra tase 68 dB(A); 
i) generaatorit ümbritsevad heliisolatsiooni ja põrutuskindlad paneelid; 
j) kaal ilma kütuseta 520 kg; 
k) hooldus ja kasutusjuhend. 
Mootor: 
l) start elektriline; 
m) õlitaseme kontroll ja ohu korral väljalülitamine; 
n) isolatsiooniklass H. 
Pistikud ja paneel 
o) kaks 230 V pesa; 
p) üks 3 faasiline pesa; 
q) pesade kaitselülitid; 
r) hädaseiskamisnupp. 
Automaatkäivituspaneel 
s) Sobib kokku pakutava generaatoriga, Comap AMF9; 
t) generaatori ja vooluvõrguga ühendamiseks vajalikud andmeside ja voolu juhtmed; 
u) 3 faasiline mudel; 
v) digitaalne ekraan koos võimalusega generaatori ja vooluvõrgu oleku, alarmide ja veateadete vaatamiseks; 
w) generaatori testimise, sisse- ja väljalülitamise nupp paneelil; 
x) kasutamiseks välistemeperatuuril -30 kuni +40 kraadi C ja vähemalt IP 20; 
y) automaatkäivituse paneeli kasutusjuhend.
Müügi tingimused:
Pakkumise kehtivus
:
60 päeva 
Hinnad


:
esitatud ilma km-ta, sisaldab tootjatehase eriallahindlust, sisaldab transporti objektini ning kasutajate koolitust
Tasumine
:
         kokkuleppel

Tarnetingimus
:
sisaldub hinnas
Tarneaeg

:
täpsustatakse tellimuse esitamisel kuid mitte hiljem kui 4 nädalat tellimisest.
Märkused

:
Seadmete kirjeldused ja tehnilised spetsifikatsioonid eraldi failidena. 
Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust

Marek Lips

[image: image1.jpg]EURDLAAGER




marek@eurolaager.ee
+372 5692 4742

www.eurolaager.ee

[image: image2.jpg]