## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Õeruma ojale truupide rajamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 200m | tm | 10 |  | 0
2 | Kändude juurimine ja äravedu | ha | 0.09 |  | 0
3 | Lamapuidu eemaldamine | tm | 1 |  | 0
4 | Kaevetööd veejuhtmel, I-II gr. pinnas | m3 | 642 |  | 0
5 | Lisakaevetööd truupide eemaldamiseks ja paigaldamiseks, I-II gr. pinnas | m3 | 613 |  | 0
6 | Lisakaevetööd kindlustuse paigaldamiseks, I-II gr. pinnas | m3 | 145 |  | 0
7 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) | m3 | 65 |  | 0
8 | Kaeve laialiajamine (100% kaevest) | m3 | 1465 |  | 0
9 | Truupide ja nõvade mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
10 | Olemasolevate truubitorude välja tõstmine ja utiliseerimine Ø 25 (ASB) | m | 12 |  | 0
11 | Olemasolevate truubitorude välja tõstmine ja utiliseerimine Ø 150..200 (r/b) | m | 6 |  | 0
12 | Otsakute lammutus ja utiliseerimine (r/b, suured kivid) | m3 | 6 |  | 0
13 | Ajutise paisu rajamine olemasolevast pinnasest veetõrjeks | m3 | 70 |  | 0
14 | Truubi aluse rajamine, kruusliiva paigaldamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 24 |  | 0
15 | Truubi aluse rajamine, geokomposiidi (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD50/50/+GT180 g) paigaldamine | m² | 222 |  | 0
16 | Truubi eeltäite rajamine, kruuusliiva paigaldamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 23 |  | 0
17 | Truubi eeltäite rajamne, geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine | m² | 332 |  | 0
18 | Truubi tasanduskihi rajamine kuivbetoonist (+materjal ja vedu) | m3 | 3 |  | 0
19 | Saviluku rajamine, savi paigaldamne, savipulber või tampimiseks sobiva niiskusega l'''s | m3 | 26 |  | 0
20 | Saviluku rajamine, geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine | m² | 113 |  | 0
21 | Filtratsioonitõkke rajamine, geomembraani paigaldamine, EPDM 1mm | m² | 124 |  | 0
22 | Filtratsioonitõkke rajamine, geotekstiii 400g/m² paigaldamine | m² | 248 |  | 0
23 | Truubi torustiku rajamine, Ø254/188 cm madala profiiliga terastorusild, teras s355, paksus 3.0 mm, Zn 70 µm,epoxy 100um 1/1 seest. | m | 15 |  | 0
24 | Truubi torustiku rajamine, Ø30 cm, PT, SN8 | m | 14 |  | 0
25 | Truubi torustiku rajamine, terastorusilla mähkimine geotekstiili 400 g/m² | m² | 115 |  | 0
26 | Truupide tagasitäite rajamine, kruusliiva paigaldamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 399 |  | 0
27 | Truupide tagasitäite rajamine, geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine | m² | 3591 |  | 0
28 | Geokomposiidi (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD 50/50 +GT180 g) paigaldamine tagasitäitesse ülalpool toru lage | m² | 266 |  | 0
29 | Olemasoleva sängi täiendav täitmine kruusliivaga (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 186 |  | 0
30 | Ø 30 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 1 otsak | 1 |  | 0
31 | Teekatte taastamine, killustik fr 32-63 mm hoos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 104 |  | 0
32 | Teekate taastamine, graniitkivi sillutis, kivid 14*14*28 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 56 |  | 0
33 | Teekatte taastamine, liiva paigaldamine graniitkivi sillutise alla 4 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 3 |  | 0
34 | Geokomposiidi (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD 50/50 +GT180 g) paigaldamine tee killustikkatte alla | m² | 297 |  | 0
35 | Geokomposiidi (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD 50/50 +GT180 g) paigaldamine graniitkivi sillutise alla | m² | 56 |  | 0
36 | Truubi otsaku kindlustus 23 cm paksuste kivimattidega, sh mattide paigaldamine, kividega täitmine | m² | 629 |  | 0
37 | Truubiotsakute likvideerimisel ja kaevetööde käigus leitud kivide paigaldamine voolurahustuseks voolusängi (truubist allavoolu) | m3 | 8 |  | 0
38 | Tähispostide paigaldamine truubile | tk | 11 |  | 0
39 | Ajutiste paisude ja ajutiste äravoolude likvideerimine | tk | 1 |  | 0
40 | Tehnika liikumisega tekitatud kahjustuste eemaldamine (töömaa ja materjalide transport) | km | 0.5 |  | 0
Muud tööd
41 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
42 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
43 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
44 | Ehitustööde järgselt EU rahastuse infotahvli paigaldus | tk | 1 |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud