Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**9.3-2/25/3881-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus asendushooldusteenusele; planeeritakse 5 lisakohta ruumidesse B120-B129

olemasoleva hinnangu muutmise taotlus

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Tallinna Lastekodu**

Isikukood/registrikood: **75022539**

Elukoht/asukoht: **Vana-Pärnu mnt. 9a/1, 11614 Tallinn**

Telefon: **5333 0691**  e-post: **[info@tallinnalastekodu.ee](mailto:info@tallinnalastekodu.ee" \t "_self)**

Esindaja: **Anneli Jayalath, haldusspetsialist,** **5303 9889, [Anneli.Jayalath@tallinnalastekodu.ee](mailto:Anneli.Jayalath@tallinnalastekodu.ee)**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

nõuded toitlustamisele4,5,910

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7,9,10

töötajate tervisetõendid8,9,10

korrusplaan

vara üleandmis-vastuvõtmis akt

kasutusluba

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Tallinna Lastekodu ruumid nr B120-B129

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja ehitise peamine kasutus otstarve on lastekodu.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Sõpruse pst 248, 12912 Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 27 “ mai 2025

kell 09:25 kuni 09:55

**Kontrolli juures viibis:** Anneli Jayalath, haldusspetsialist, 5303 9889, [Anneli.Jayalath@tallinnalastekodu.ee](mailto:Anneli.Jayalath@tallinnalastekodu.ee)

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Maa-ala on haljastatud, heakorrastatud, piirdeaiaga piiratud ja valgustatud. Maa-alal on erinevad eakohased atraktsioonid lastele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoonel on kasutusluba. Hoonesse sisenemisel ja hoones on arvestatud liikumispuudega inimestega. Hoonesse sissepääsul ja hoones on pandused erinevate tõusude vahel ning ruumides puuduvad lävepakud. Olemas on inva-tualettruum. Korruste vaheliseks liikumiseks on hoones liftid.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Elrato Mõõtelabor AS OÜ 22.03.2022 Valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr. 105V

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Viento Air OÜ 23.03.2022 Ventilatsioonisüsteemide mõõteprotokoll. Töö nr. 22094

Kõikides ruumides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Viento Air OÜ 23.03.2022 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõteprotokoll. Töö nr. 22095.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

AS Tallinna Vesi laborid 28.01.2025 Analüüsiprotokoll VL-25-061.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Igal lapsel on oma voodi, öökapp, riidekapp, laud, tool, riiul/sahtliboks. Kööginurgas on olemas elektripliit, ahi, õhupuhasti, mikrolaineahi, valamu, nõudepesumasin, kapp asjade hoiustamiseks, külmik, laud ja toolid.

Kõik elektripistikupesad on sisseehitatud lapsekaitsega, akendel olemas rulood, Puhastusvahendeid ja esmaabivahendeid hoiustati eraldi lukustatud kappides. Ruumides oli 22℃.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Toitu valmistab pereema. Lapsed söövad 3 x päevas sooja sööki: hommikusöök kl 6:45 (8:00), lõuna kl 12:00 ja õhtusöök kl 18:30, lisaks on hommikuoode kl 10:00 ja õhtuoode kl 16:30 (15:30). Sulgudes olevad kellaajad kehtivad nädalavahetuste/pühade kohta.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Esitatud 3 töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puuduvad

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** -

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

   4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

   6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

   9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

   10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)