| F |  |
| --- | --- |

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/3600-2				11.04.2024

| Projekti nimetus | Lagedi Põhikooli moodulitest juurdeehituse projekt |
| --- | --- |
| Aadress | Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kooli tn 18 kinnistu |
| Staadium | Eelprojekt |
| Tellija nimetus ja aadress | Rae Vallavalitsus, reg. nr 75026106, Aruküla tee 9 Jüri alevik, Rae vald Harjumaa 75301 |
| Andmed projekteerija kohta | Autem Stuudio OÜ, reg. nr 12030992, Veski tn 5, Suure-Jaani, 71503 |
| Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr | 03.04.2024 nr 9.3-1/24/3600-1 |

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus

- Tarbijakaitseseadus

- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” (edaspidi määrus nr 84)

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes

- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

- EVS 843:2016 Linnatänavad

- EVS-EN 16798-1:2019 Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast- Moodul M1-6

Terviseohutuse hinnang:

Käesolevas terviseohutuse hinnangus hinnatakse ainult moodulitest juurdeehituse eelprojekti.

Lagedi Põhikooli moodulitest juurdeehituse eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

- Dokumendis 550_EP_AR+AS-3-01_seletuskiri punkt 3.8 on kirjas, et hoone peamine kasutamise otstarve on 12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone. Samas dokumendis on korduvalt, muuhulgas punktide 3.2 ja 3.3 pealkirjades, viidatud eksitavalt lasteaiale.

- Eelprojekti dokumentatsioon ei sisalda andmeid radoonikaitsemeetmete ega pinnase mõõtmiste kohta. Vastavalt määrusele nr 84 § 12 lg 4 peab kooliruumi siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m3) ning gammakiirguse doosikiirgus väiksem kui 0,5 mikrosiivertit tunnis (μSv/h).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Neti Eva Grepp

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

55943258

Neti.Eva.Grepp@terviseamet.ee