TAOTLUS

TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS

| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  |  | 70001490 |  |  |
|  | Juriidiline aadress |  |  | Tallinn 11413, Valge 4 |  |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  |  | Stromtec OÜ |  |  |
|  | Registri- või isikukood |  |  | 12688881 |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  | Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartu maakond 61714 |  |  |
|  | Kontaktaadress |  |  | Tähe 114c, Tartu |  |  |
|  | Telefon |  |  | 56890611 |  |  |
|  | E-post |  |  | Andres.Koppel@stromtec.ee |  |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |
| ## Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | ## Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  | Dokumendi nr. |
| Asendiplaan |  | 25-37 21.07 Ülejõe tee 2c Keila linn Asendiplaan Reffidega |  |  |  | 25-37 |
| Seletuskiri |  | Seletuskiri |  |  |  | 25-37 |
| 2. Objekti asukoht ( |  |  |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Keila linn, |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |  |  |
| Ristumised riigiteeg |  |  |  |  |  |  |
| Teemaal kulgemised:- 11 Tallinna ringtee (KM 38.05-38.13) ja 8 Tallinn-Paldiski maantee (KM 25.07-25.18) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |
| Kliendi nimivoolu suurendamine. TA kinnistutel keskpingekaabli paigaldamine. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |  |  |
| Uue madalpinge maakaabelliini rajamiseks puudub alternatiivne majanduslikult ja teostuslikult otstarbekas lahendus. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |  |  |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |  |  |  |  |
| # Taotleja |  |  | # Ees- ja perekonnanimi |  | Andres Koppel |  |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) |  |  | Allkiri |  | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| Taotluse esitamise kuupäev |  |  | 14.05.2025 |  |  |  |