Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

31.03.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Pääsu Villa ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/439 täitmise kohta järgmist:

Punkt 3. Korraldada ventilatsioonisüsteemi kontrolli teostamine ning tagada süsteemi korrasolek – täidetud 31.03.2019.

Punkt 5. Korraldada tuletõkkeklappide kontrolli teostamine ning tagada nende korrasolek -  täidetud 31.03.2019.

Lisatud akt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee