
Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee
                                                                                                                                                          
OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT
Nr 9.3-1/26/5903-3
         (asja nr Deltas)
[bookmark: _Hlk209447308]
Ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tn 15 (moonakatemaja) asendushooldusteenuse osutamiseks.
(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: Kasutusloa taotlus nr 2611371/06817


Objekti andmed:

Objekt: Moonakatemaja, plaanil esitatu alusel kohtade arv 6.
(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: Pargi tn 15, Torma alevik, Jõgeva vald, 48502 Jõgeva maakond
 (ehitise/ruumi aadress)

Õigusakt, mille alusel hinnatud:
Vabariigi Valitsuse 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel”

Kontrollitakse:
|_| ehitusprojekt                              |_| projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud 
|_| siseviimistlusmaterjalid
|X| maa-ala, hoone(d), ruumid

Esitatud dokumentide loetelu:
[bookmark: Check53][bookmark: _Hlk202885572]|X| valgustustiheduse mõõtmistulemused Elcomnet OÜ (EP-1805-21-A), 14.09.2026, protokolli nr NO-20-26
                                                                                 (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
[bookmark: _Hlk202885647]|_| ventilatsiooni õhuhulkade mõõtmistulemused ………………………………………………………
                                                                                 (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
[bookmark: _Hlk202877257]|_| tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused …………………………………………………...
                                                                                       (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
 
|X| joogivee analüüsi tulemus Jõgeva Veevärk OÜ, 04.06.2026, analüüsileht TA26002922
Jõgeva Veevärk OÜ, 18.08.2026, analüüsiakt TA26004772
                                                                                       (analüüsi teostaja, kuupäev, protokolli nr)                                                                                                                     

Paikvaatluse kuupäev/kellaaeg: “24“ september 2026 .a  
kell 09:54 kuni 10:10

Paikvaatluse juures viibisid: 
Enni Vaarmann, taotluse esitaja
                                                             (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused:  
Planeeritavad laste ruumid olid sisustamisel, valamutes oli soe vesi ja kätepesuks vajalikud vahendid valamu juurde paigaldatud. Soovitati koostada ka riskianalüüs.
Edastatud dokumentatsiooni mõõtmiste tulemused vastavad kehtestatud nõuetele.

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid: -
(vahendi nimetus, mark, seerianumber)



Ametnik:
Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)
liis.kukk@terviseamet.ee
+372 5593 7141
                                                     (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)
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