## Esileht
NV MASTERS OÜ
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS)
PÄEVIK
Vilisuu lasteaed
Vilisuu 7
Tallinn
2024

## Haldus
ATS haldus- ja hooldusandmed
Objekti nimetus |  | Aadress |  | Telefon
Lasteaaed |  | Vilisuu 7, Tallinn
ATSi korrasoleku eest vastutav valdaja või tema poolt volitatud isik |  |  | Vastutusperiood
Nimi | Amet | Telefon | Alguskuup. |  | Lõpukuup.
Süsteemi paigaldaja
NV Masters OÜ | Möldre tee 7/2-1, Tiskre küla | 58383871 | 2024-07-24
Hooldaja kontaktandmed |  |  | Lepinguperiood
Nimi | Aadress | Telefon | Alguskuup. |  | Lõpukuup.

## Spetsifikatsioon
ATS seadmete spetsifikatsioon
Pos. | Nimetus / Valmistaja firma | Tüüp | Hulk | Märkus
1 | Analoog-adresseeritav ATS keskseade, | IRIS4, 4 silmust | 1
2 | Silmusekaart | IRIS8 TTE Loop | 1
3 | Toiteplokk | IRIS PS72 | 1
4 | Analoog-adresseeritav optiline suitsuandur | SensoIRIS S130 IS | 197
5 | Anduri alus | SensoIRIS B124 | 197
6 | Analoog-adresseeritav tulekahjuteatenupp | SensoIRIS MCP150 | 22
7 | Analoog-adresseeritav sisendmoodul, 2IN/2OUT | SensoIRIS MIO22M | 1
8 | Tulekahjusignalisatsiooni alarmseade, häiresireen vilkuriga | KAC vilkur-sireen punane, EN54-3, IP65 | 1
9 | Tulekahjusignalisatsiooni alarmseade, häiresireen | CodeSec konventsionaalne sireen 24V | 18
10 | Aku 20Ah 12V |  | 3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hoolduse käigus testitavate seadmete/väljundite nimekiri
Jk | Lülitatav seade / süsteem | Seadme taastus | Väljund ATS keskuses
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Akude test
Akude kontroll
Kuupäev | Aku tüüp | Nimi-pinge | Nimi-mahtuvus | Temp. | Pinge | Mahtuvus | Märkused
2024-07-22 |  | 13,3V | 20Ah | 33.2 | 13,3V | 19,7Ah
2024-07-22 |  | 13,3V | 20Ah | 33.1 | 13,4V | 19,9Ah
2024-07-22 |  | 13,3V | 20Ah | 33.4 | 13,4V | 19,2Ah

## Projekteerija
ATS projekteerija, paigaldaja ja dokumentatsioon
ATS projekteerija
Firma nimi |  | Aadress | Telefon | Faks
NV Masters OÜ |  | Möldre tee 7/2-1, Tiskre küla | 58383871
ATS paigaldaja
Firma nimi |  | Aadress | Telefon | Faks
NV Masters OÜ |  | Möldre tee 7/2-1, Tiskre küla | 58383871
ATS haldajale üleantud dokumentatsioon |  |  | Üleandmise kuupäev | Haldaja esindaja
Dokumendi nimetus |  |  |  | Nimi | Allkiri
1 | Hoolduspäevik |  | 2024-07-22
2 | Paiknemisskeemid |  | 2024-07-22
3 | Kasutusjuhend |  | 2024-07-22
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Märkused:

## Sündmused
Sündmuste päevik
Kuupäev | Kellaaeg | Ahel; tsoon | Sündmuse kirjeldus | Tehtud toiming | Teostaja | Allkiri

## Päevik
Kuupäev | Tööd: H-hoold. R-remont | Teostatud tööd | Teostaja nimi | Teostaja allkiri