AUTOMAATSE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI (ATS) DEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab NV Masters OÜ et all toodud andmetega automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem vastab järgnevatele õigusaktidele ja standarditele:

- Automaatse Tulekahju-Signalisatsioonisüsteemi standardile CEN_TS_54_14;2018

# Siseministri 01. märts. 2021 a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord”

Automaatse Tulekahju-Signalisatsioonisüsteemi andmed:

| 1. Hoone või ruumi andmed | Objekt: Vilisuu 7 lasteaed Aadress: Vilisuu 7, Tallinn |
| --- | --- |
| 2. Süsteemi projekteerija | NV Masters OÜ |
| 3. Süsteemi paigaldaja | NV Masters OÜ |
| 4. Testimise protokoll, Katsetusprotokollid, Akude mõõteprotokoll vt. teostusdok. Projekt nr 2901-TJ-EN | Katsetuste aeg: 20.07.2024 Katsetati andurite ja keskseadmete reageerimist suitsule ning ka ahelate vigadele. Kontrolliti ka tulekahjuteatenuppude ja alarmseadmete tööd. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi kõik funktsioonid toimisid korrektselt, häireid süsteemi töös ei esinenud. |
| 5. NV Masters OÜ poolt vastutava spetsialisti nimi ja ametinimetus: | Viktor Tšurbakov, vastutav spetsialist |
| 6. Vastutava spetsialisti allkiri | (allkirjastatud digitaalselt) |
| 7. Allkirjastamise kuupäev | 22.07.2024 |