## Kadrina alevik
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 322 5991
Ühisveevärk, asukoht: |  | Kadrina aleviku veevärk Kadrina alevik, Kadrina alevik, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Kadrina Ujula puurkaev kat nr 2538 (nr 1) - reservis (S-O) Kadrina Tehnika puurkaev kat nr 2557 (nr 3) - reservis (S-O) Kadrina Põllu puurkaev kat nr 2820 (nr 4) - reservis (O-Ca) Kadrina Tehnika puurkaev kat nr 2546 (nr 2) (O-Ca) Kadrina Viru tn puurkaev kat nr 3114 (nr 7) (O-Ca) Kadrina Kadapiku puurkaev kat nr 2973 (nr 6) (O-Ca)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 180-200 m3
Tarbijate arv: |  | 2100
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Kadrina lasteaed Sipsik köök
Proovivõtu sagedus: |  | neli korda aastas
Proovivõtu aeg
Näitajad |  | Märts | Juuni | September | Detsember | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | X | X | X | X | 24
2 | Soole enterokokid | X | X | X | X | 24
3 | Värvus | X | X | X | X | 24
4 | Elektrijuhtivus | X | X | X | X | 24
5 | pH | X | X | X | X | 24
6 | Lõhn | X | X | X | X | 24
7 | Maitse | X | X | X | X | 24
8 | Hägusus | X | X | X | X | 24
9 | Coli-laadsed bakterid | X | X | X | X | 24
10 | Kolooniate arv 22ºC | X | X | X | X | 24
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Kadrina lasteaed Sipsik köök
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord aastas
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  |  |  | Kokku proove 6 a. jooksul
11 | Ammoonium | september |  |  |  | 6
12 | Kloriid | september |  |  |  | 6
13 | Mangaan | september |  |  |  | 6
14 | Oksüdeeritavus | september |  |  |  | 6
15 | Raud | september |  |  |  | 6
16 | Sulfaat | september |  |  |  | 6
17 | Fluoriid | september |  |  |  | 6
18 | Nitraat | september |  |  |  | 6
19 | Nitrit | september |  |  |  | 6
20 | Alumiinium | september |  |  |  | 6
21 | Naatrium | september |  |  |  | 6
22 | Boor | september |  |  |  | 6
23 | Tsüaniid | september |  |  |  | 6
24 | Antimon | september |  |  |  | 6
25 | Arseen | september |  |  |  | 6
26 | Elavhõbe | september |  |  |  | 6
27 | Kaadmium | september |  |  |  | 6
28 | Kroom | september |  |  |  | 6
29 | Nikkel | september |  |  |  | 6
30 | Seleen | september |  |  |  | 6
31 | Plii | september |  |  |  | 6
32 | Vask | september |  |  |  | 6
33 | Benseen | september |  |  |  | 6
34 | 1,2-dikloroetaan | september |  |  |  | 6
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | september |  |  |  | 6
36 | Trihalometaanide summa | september |  |  |  | 6
37 | Benso(a)büreen | september |  |  |  | 6
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | september |  |  |  | 6
39 | Pestitsiidid | september |  |  |  | 6
40 | Pestitsiidide summa | september |  |  |  | 6
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2031 |  |  |  | Üks kord 10 a. jooksul
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Hulja alevik
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 3225991
Ühisveevärk, asukoht: |  | Hulja aleviku veevärk Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Hulja elamukvartali puurkaev kat nr 2562 (PK-2) (põhjaveekiht O-Ca) Hulja aleviku puurkaev kat nr 2537 (põhjaveekiht O-Ca) - reservis
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 55 m³
Tarbijate arv: |  | 450
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Reeda pood, Vandu tee 2
Proovivõtu sagedus: |  | kaks korda aastas
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | mai | november | 12
2 | Soole enterokokid | mai | november | 12
3 | Värvus | mai | november | 12
4 | Elektrijuhtivus | mai | november | 12
5 | pH | mai | november | 12
6 | Lõhn | mai | november | 12
7 | Maitse | mai | november | 12
8 | Hägusus | mai | november | 12
9 | Coli-laadsed bakterid | mai | november | 12
10 | Kolooniate arv 22ºC | mai | november | 12
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Reeda pood, Vandu tee 2
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 6 aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist.
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2024 |  | 1
12 | Kloriid | 2024 |  | 1
13 | Mangaan | 2024 |  | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2024 |  | 1
15 | Raud | 2024 |  | 1
16 | Sulfaat | 2024 |  | 1
17 | Fluoriid | 2024 |  | 1
18 | Nitraat | 2024 |  | 1
19 | Nitrit | 2024 |  | 1
20 | Alumiinium | 2024 |  | 1
21 | Naatrium | 2024 |  | 1
22 | Boor | 2024 |  | 1
23 | Tsüaniid | 2024 |  | 1
24 | Antimon | 2024 |  | 1
25 | Arseen | 2024 |  | 1
26 | Elavhõbe | 2024 |  | 1
27 | Kaadmium | 2024 |  | 1
28 | Kroom | 2024 |  | 1
29 | Nikkel | 2024 |  | 1
30 | Seleen | 2024 |  | 1
31 | Plii | 2024 |  | 1
32 | Vask | 2024 |  | 1
33 | Benseen | 2024 |  | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2024 |  | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2024 |  | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2024 |  | 1
37 | Benso(a)büreen | 2024 |  | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2024 |  | 1
39 | Pestitsiidid | 2024 |  | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2024 |  | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2026 |  | Üks kord 10 a. jooksul
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Kihlevere küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Kihlevere küla veevärk Kihlevere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Kihlevere küla puurkaev kat nr 51763 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 14 m³
Tarbijate arv: |  | 130
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Külavahe tee 1 korrusmaja
Proovivõtu sagedus: |  | kaks korda aastas
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | mai | november | 12
2 | Soole enterokokid | mai | november | 12
3 | Värvus | mai | november | 12
4 | Elektrijuhtivus | mai | november | 12
5 | pH | mai | november | 12
6 | Lõhn | mai | november | 12
7 | Maitse | mai | november | 12
8 | Hägusus | mai | november | 12
9 | Coli-laadsed bakterid | mai | november | 12
10 | Kolooniate arv 22ºC | mai | november | 12
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Külavahe tee 1 korrusmaja
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 6 aasta jooksul, kui veevarustussüsteemi ei integreerita uut joogivee allikat või ei tehta veevarustussüsteemis selliseid muudatusi, mille tulemusel võib eeldada veekvaliteedi halvenemist.
Näitajad |  | Proovivõtu aeg |  | Kokku proove 6 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2024 |  | 1
12 | Kloriid | 2024 |  | 1
13 | Mangaan | 2024 |  | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2024 |  | 1
15 | Raud | 2024 |  | 1
16 | Sulfaat | 2024 |  | 1
17 | Fluoriid | 2024 |  | 1
18 | Nitraat | 2024 |  | 1
19 | Nitrit | 2024 |  | 1
20 | Alumiinium | 2024 |  | 1
21 | Naatrium | 2024 |  | 1
22 | Boor | 2024 |  | 1
23 | Tsüaniid | 2024 |  | 1
24 | Antimon | 2024 |  | 1
25 | Arseen | 2024 |  | 1
26 | Elavhõbe | 2024 |  | 1
27 | Kaadmium | 2024 |  | 1
28 | Kroom | 2024 |  | 1
29 | Nikkel | 2024 |  | 1
30 | Seleen | 2024 |  | 1
31 | Plii | 2024 |  | 1
32 | Vask | 2024 |  | 1
33 | Benseen | 2024 |  | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2024 |  | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2024 |  | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2024 |  | 1
37 | Benso(a)büreen | 2024 |  | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2024 |  | 1
39 | Pestitsiidid | 2024 |  | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2024 |  | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Kiku küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Kiku küla veevärk Kiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Kiku küla puurkaev kat nr 2779 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 1 m³
Tarbijate arv: |  | 35
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Kiku 1 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | aprill | 6
2 | Soole enterokokid | aprill | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Kiku 1 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2029 | 1
12 | Kloriid | 2029 | 1
13 | Mangaan | 2029 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2029 | 1
15 | Raud | 2029 | 1
16 | Sulfaat | 2029 | 1
17 | Fluoriid | 2029 | 1
18 | Nitraat | 2029 | 1
19 | Nitrit | 2029 | 1
20 | Alumiinium | 2029 | 1
21 | Naatrium | 2029 | 1
22 | Boor | 2029 | 1
23 | Tsüaniid | 2029 | 1
24 | Antimon | 2029 | 1
25 | Arseen | 2029 | 1
26 | Elavhõbe | 2029 | 1
27 | Kaadmium | 2029 | 1
28 | Kroom | 2029 | 1
29 | Nikkel | 2029 | 1
30 | Seleen | 2029 | 1
31 | Plii | 2029 | 1
31 | Vask | 2029 | 1
33 | Benseen | 2029 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2029 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2029 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2029 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2029 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2029 | 1
39 | Pestitsiidid | 2029 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2029 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Leikude küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Leikude küla veevärk Leikude küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Leikude küla puurkaev kat nr 2800 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 1 m³
Tarbijate arv: |  | 30
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Teeääre elamu
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | aprill | 6
2 | Soole enterokokid | aprill | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Teeääre elamu
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2025 | 1
12 | Kloriid | 2025 | 1
13 | Mangaan | 2025 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2025 | 1
15 | Raud | 2025 | 1
16 | Sulfaat | 2025 | 1
17 | Fluoriid | 2025 | 1
18 | Nitraat | 2025 | 1
19 | Nitrit | 2025 | 1
20 | Alumiinium | 2025 | 1
21 | Naatrium | 2025 | 1
22 | Boor | 2025 | 1
23 | Tsüaniid | 2025 | 1
24 | Antimon | 2025 | 1
25 | Arseen | 2025 | 1
26 | Elavhõbe | 2025 | 1
27 | Kaadmium | 2025 | 1
28 | Kroom | 2025 | 1
29 | Nikkel | 2025 | 1
30 | Seleen | 2025 | 1
31 | Plii | 2025 | 1
31 | Vask | 2025 | 1
33 | Benseen | 2025 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2025 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2025 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2025 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2025 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2025 | 1
39 | Pestitsiidid | 2025 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2025 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Neeruti küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Neeruti küla veevärk Neeruti küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Neeruti puurkaev kat nr 50066 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 3 m³
Tarbijate arv: |  | 35
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Allee elamu
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | aprill | 6
2 | Soole enterokokid | aprill | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Allee elamu
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2027 | 1
12 | Kloriid | 2027 | 1
13 | Mangaan | 2027 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2027 | 1
15 | Raud | 2027 | 1
16 | Sulfaat | 2027 | 1
17 | Fluoriid | 2027 | 1
18 | Nitraat | 2027 | 1
19 | Nitrit | 2027 | 1
20 | Alumiinium | 2027 | 1
21 | Naatrium | 2027 | 1
22 | Boor | 2027 | 1
23 | Tsüaniid | 2027 | 1
24 | Antimon | 2027 | 1
25 | Arseen | 2027 | 1
26 | Elavhõbe | 2027 | 1
27 | Kaadmium | 2027 | 1
28 | Kroom | 2027 | 1
29 | Nikkel | 2027 | 1
30 | Seleen | 2027 | 1
31 | Plii | 2027 | 1
31 | Vask | 2027 | 1
33 | Benseen | 2027 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2027 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2027 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2027 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2027 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2027 | 1
39 | Pestitsiidid | 2027 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2027 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Ridaküla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Ridaküla veevärk Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Ridaküla puurkaev kat nr 10696 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 4 m³
Tarbijate arv: |  | 60
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Tamme 2 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | aprill | 6
2 | Soole enterokokid | aprill | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (aprill) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Tamme 2 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2028 | 1
12 | Kloriid | 2028 | 1
13 | Mangaan | 2028 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2028 | 1
15 | Raud | 2028 | 1
16 | Sulfaat | 2028 | 1
17 | Fluoriid | 2028 | 1
18 | Nitraat | 2028 | 1
19 | Nitrit | 2028 | 1
20 | Alumiinium | 2028 | 1
21 | Naatrium | 2028 | 1
22 | Boor | 2028 | 1
23 | Tsüaniid | 2028 | 1
24 | Antimon | 2028 | 1
25 | Arseen | 2028 | 1
26 | Elavhõbe | 2028 | 1
27 | Kaadmium | 2028 | 1
28 | Kroom | 2028 | 1
29 | Nikkel | 2028 | 1
30 | Seleen | 2028 | 1
31 | Plii | 2028 | 1
31 | Vask | 2028 | 1
33 | Benseen | 2028 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2028 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2028 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2028 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2028 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2028 | 1
39 | Pestitsiidid | 2028 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2028 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Salda küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Salda küla veevärk Salda küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Salda küla puurkaev kat nr 2807 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 4 m³
Tarbijate arv: |  | 65
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Salda 3 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | november | 6
2 | Soole enterokokid | november | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Salda 3 elamu
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2032 | 1
12 | Kloriid | 2032 | 1
13 | Mangaan | 2032 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2032 | 1
15 | Raud | 2032 | 1
16 | Sulfaat | 2032 | 1
17 | Fluoriid | 2032 | 1
18 | Nitraat | 2032 | 1
19 | Nitrit | 2032 | 1
20 | Alumiinium | 2032 | 1
21 | Naatrium | 2032 | 1
22 | Boor | 2032 | 1
23 | Tsüaniid | 2032 | 1
24 | Antimon | 2032 | 1
25 | Arseen | 2032 | 1
26 | Elavhõbe | 2032 | 1
27 | Kaadmium | 2032 | 1
28 | Kroom | 2032 | 1
29 | Nikkel | 2032 | 1
30 | Seleen | 2032 | 1
31 | Plii | 2032 | 1
31 | Vask | 2032 | 1
33 | Benseen | 2032 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2032 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2032 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2032 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2032 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2032 | 1
39 | Pestitsiidid | 2032 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2032 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Viitna küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Viitna küla veevärk Viitna küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Viitna küla puurkaev kat nr 51935 (põhjaveekiht O-Ca)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 8 m³
Tarbijate arv: |  | 60
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Viitna Kõrts
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | november | 6
2 | Soole enterokokid | november | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Viitna Kõrts
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2024 | 1
12 | Kloriid | 2024 | 1
13 | Mangaan | 2024 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2024 | 1
15 | Raud | 2024 | 1
16 | Sulfaat | 2024 | 1
17 | Fluoriid | 2024 | 1
18 | Nitraat | 2024 | 1
19 | Nitrit | 2024 | 1
20 | Alumiinium | 2024 | 1
21 | Naatrium | 2024 | 1
22 | Boor | 2024 | 1
23 | Tsüaniid | 2024 | 1
24 | Antimon | 2024 | 1
25 | Arseen | 2024 | 1
26 | Elavhõbe | 2024 | 1
27 | Kaadmium | 2024 | 1
28 | Kroom | 2024 | 1
29 | Nikkel | 2024 | 1
30 | Seleen | 2024 | 1
31 | Plii | 2024 | 1
31 | Vask | 2024 | 1
33 | Benseen | 2024 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2024 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2024 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2024 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2024 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2024 | 1
39 | Pestitsiidid | 2024 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2024 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2024 | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)

## Vohnja küla
KOOSKÕLASTATUD
Terviseameti Ida regionaalosakond
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030
Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“
Joogivee käitleja, registrikood: |  | AS Kadrina Soojus, registrikood 10338177
Joogivee käitleja kontaktandmed: |  | Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 11, 45201 soojus@kadrina.ee, +372 325 0392
Ühisveevärk, asukoht: |  | Vohnja küla veevärk Vohnja küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Joogiveeallikas: |  | Vohnja küla puurkaev kat nr 51697 (põhjaveekiht S-O)
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: |  | 9 m³
Tarbijate arv: |  | 85
TAVAKONTROLL Määrus nr 61 § 10 lg 3
Proovivõtukoht: |  | Vohnja Lasteaed-Algkool
Proovivõtu sagedus: |  | üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas
Näitajad |  | Põhinäitajad üks kord aastas | Kokku proove 6 a. jooksul
1 | Escherichia coli | november | 6
2 | Soole enterokokid | november | 6
Üks kord kahe aasta jooksul
3 | Värvus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
4 | Elektrijuhtivus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
5 | pH | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
6 | Lõhn | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
7 | Maitse | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
8 | Hägusus | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
9 | Coli-laadsed bakterid | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
10 | Kolooniate arv 22ºC | 2025, 2027, 2029 (november) | 3
SÜVAKONTROLL Määrus nr 61 § 4 – § 7
Proovivõtukoht: |  | Vohnja Lasteaed-Algkool
Proovivõtu sagedus: |  | Üks kord 10 a. jooksul
Näitajad |  | Proovivõtu aeg | Üks kord 10 a. jooksul
11 | Ammoonium | 2024 | 1
12 | Kloriid | 2024 | 1
13 | Mangaan | 2024 | 1
14 | Oksüdeeritavus | 2024 | 1
15 | Raud | 2024 | 1
16 | Sulfaat | 2024 | 1
17 | Fluoriid | 2024 | 1
18 | Nitraat | 2024 | 1
19 | Nitrit | 2024 | 1
20 | Alumiinium | 2024 | 1
21 | Naatrium | 2024 | 1
22 | Boor | 2024 | 1
23 | Tsüaniid | 2024 | 1
24 | Antimon | 2024 | 1
25 | Arseen | 2024 | 1
26 | Elavhõbe | 2024 | 1
27 | Kaadmium | 2024 | 1
28 | Kroom | 2024 | 1
29 | Nikkel | 2024 | 1
30 | Seleen | 2024 | 1
31 | Plii | 2024 | 1
31 | Vask | 2024 | 1
33 | Benseen | 2024 | 1
34 | 1,2-dikloroetaan | 2024 | 1
35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2024 | 1
36 | Trihalometaanide summa | 2024 | 1
37 | Benso(a)büreen | 2024 | 1
38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2024 | 1
39 | Pestitsiidid | 2024 | 1
40 | Pestitsiidide summa | 2024 | 1
41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | Põhjaveekiht S-O, ei ole kohustust uurida
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
Vastutav isik: Gunnar Kaldmaa, juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)