Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/24/6312-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[ ]  hinnangu taotlus;

**[x]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus: kuupäeva 13.09.2022 terviseohutuse hinnang nr 12.5-4/22/3020-3

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ..............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

**Nimi**: Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu MTÜ

**Isikukood/registrikood:** 80136386

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 37a, 13516

**Telefon:** +372 5667 1222, +372 5667 1223 **e-post:** tugiliisu@vaimukad.ee

**Esindaja:** Arvo Raudmees, juhatuse liige

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,9,10

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  hoone kasutusluba

[x]  korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu MTÜ poolt kasutatav korter asub aadressil Sõpruse pst 208 korter 144, 2. korrusel.

 (kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Sõpruse pst 208-144, 13416 Tallinn.

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Liset Noor, +372 5870 3324, liset.noor@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 26.06.2024 kell 9:52 kuni 10:15

**Kontrolli juures viibis:** Arvo Raudmees, juhatuse liige, +372 5667 1223, arvo@vaimukad.ee, Raili Sarapuu, inspektor, +372 5865 130, raili.sarapuu@terviseamet.ee.

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Kortermaja ees ja taga on puhas, ligipääsetav ja turvaline pargiala. Maja ümber on istumiskohad ning võimalus jalutada. Teerajad on valgustatud.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on ehitise seisund olemas ja ehitise nimetus hoone. 19.06.2024 esitati kuupäeva 22.09.2021 korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on AS Elrato kuupäeva 08.07.2022 valgustustiheduse mõõtmise protokoll nr 314/1.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah .........................................................................................................................................................

~~[ ]~~  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Korteri ruumides on loomulik ventilatsioon avatavate akende kaudu.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah .........................................................................................................................................................

~~[ ]~~  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Kontrollimisel ei olnud häirivat müra.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on Terviseameti terviseohutuselabori kuupäeva 16.08.2022 joogivee keemilise analüüsi katseprotokoll KL2022/V120842K ja kuupäeva 16.08.2022 joogivee mikrobioloogilise analüüsi katseprotokoll NH2022/V120842M.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Magamistoad on pindaladega 14,1 m2 (joonisel tuba 1), 11,7 m2 (joonisel tuba 2), 21,2 m2 (joonisel elutuba) ja 14,8 m2 (joonisel tuba 3). Algselt elutoana kasutusel olnud ruum on muudetud magamistoaks. Magamistubades on samast soost isik(ud). Elutoas ja toas nr 2 on mõlemas ruumis kaks voodit koos voodivarustuse ja -pesuga ning mööbel isiklike tarbeesemete paigutamiseks. Toas 1 ja 2 on mõlemas üks voodi koos voodivarustuse ja -pesuga ning mööbel isiklike tarbeesemete paigutamiseks. Kõikide magamistubade akende ees on rulood või kardinad. Toas 1 ja 2 on võimalik ust lukustada. Ülejäänud magamistubade ustele on planeeritud tagada lukustamise võimalus. Korteris on olemas köök, tualettruum/dušš ja esik. Vaba aja veetmiseks kasutatakse isiklikku magamistuba, kus elatakse. Ruumid on tegevusele vastavalt viimistletud.

Voodipesu vahetatakse üks kord nädalas, käterätikuid iga päev või vastavalt vajadusele. Madratseid, tekke ja patju klopitakse, pestakse ja puhastatakse üks kord kvartalis.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Toit valmistatakse kohapeal koos tegevusjuhendaja abiga.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Töötaja 18.08.2023 kuupäeval väljaantud tervisetõend esitati 19.06.2024.

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:****.................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

 (vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused: Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastatud, kuid kontrolli käigus selgus kaks järgnevalt loetletud probleemi, millega ettevõtte esindaja lubas kontrolli hetkel koheselt tegeleda. Kontrolli hetkel ei avanenud köögi kahest aknast vasakpoolne aken ning toa 2 valgusti ei läinud tööle.**

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Liset Noor, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Arvo Raudmees, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)