## Akt nr 2
Hankija: Tallinn, Õismäe tee 150 korteriühistu
TEHTUD TÖÖDE AKT 2
Hanke nimetus: KELDRIRUUMIDE VARJUMISRUUMIDEKS KOHANDAMINE | [9 empty] | kuupäev | 2024-04-19
Objekti aadress: Õismäe tee 150, Tallinn, Harjumaa
EHITUSFIRMA: OMA Fassaad OÜ
…............................. Ettevõtja aadressi: …................................... ….............................. E-posti aadress:…......................................
| Kulu kirjeldus | Mõõtühik | Tööde maht | Ühiku hind ilma km-ta | Maksumus kokku ilma km-ta | akt 1 osakaal % | akt 1 summa | akt 2 osakaal % | akt 2 summa | Osakaal kokku % | Lepingu jääk
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
112 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Seinte kattekihtide eemaldamine (metall kronsteinid). | m3 | 0.5 | 530 | 265 | 100% | 265 | 0% | 0 | 100% | 0
| Ol. Olevatest seintest avade sisse lõikamine (2 ava) | m3 | 0.7 | 2120 | 1484 | 100% | 1484 | 0% | 0 | 100% | 0
| Olemasoleva elektri installatsiooni eemaldamine ja utiliseerimine | obj. | 1 | 265 | 265 | 50% | 132.5 | 50% | 132.5 | 100% | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Vanade uste demonteerimine | tk | 1 | 106 | 106 | 100% | 106 | 0% | 0 | 100% | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
| Lammutusjäätmete transport ja utiliseerimine. (ehitustööde jäätmed) | m3 | 2.5 | 212 | 530 | 100% | 530 | 0% | 0 | 100% | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
23 | Aluspõrandad
231 | Liiv- ja killustikalused
| Killustikalused (4-8mm) ja tihendamine | m3 | 8 | 106 | 848 | 100% | 848 | 0% | 0 | 100% | 0
232 | Betoontarindid
| Põrandate valu C25/30, sünteetilise kiuga (ei vaja lisaarmeerimist) 100mm | m3 | 18 | 1060 | 19080 | 100% | 19080 | 0% | 0 | 100% | 0
237 | Vuugid
| Deformatsiooni vuukide lõikus ja tihendamine (põrandavalu liited eri ruumide vahel) | jm | 18 | 5.3 | 95.4 | 100% | 95.4 | 0% | 0 | 100% | 0
27 | Eritarindid
3 | KANDETARINDID
31 | Metalltarindid
311 | Metallkarkass
| Fibosilllus 150x1490 mm | tk | 1 | 159 | 159 | 100% | 159 | 0% | 0 | 100% | 0
32 | Kandvad ja mittekandvad sise- ja välisseinad
322 | Monteeritavad lae kande puitkonstruktsioonid (toestus talad ja postid) hankimine ja mõõtu lõikamine
| Postid (puit 200x200mm) hankimine, võõpamine (B-s1, d0) ja mõõtu lõikamine ning obj. ladustamine | jm. | 76 | 37.1 | 2819.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2819.6
| Talad (puit 250x200mm) hankimine, võõpamine (B-s1, d0) ja mõõtu lõikamine ning obj. ladustamine | jm. | 40 | 47.7 | 1908 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1908
| Toestustalade ja postide asukohtade markeerimistööd | obj. | 1 | 407.04 | 407.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 407.04
| Talade kinnitusvahendite komplekt (Nurgik tugevdatud 140x140x90x2,5mm 1 tk ja betoonikruvi 75*80mm 1 tk) koos paigaldusega lakke | kmpl | 64 | 10.6 | 678.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 678.4
| Keermelatt 10mm, kiirkinnituseks | jm | 15 | 15.9 | 238.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238.5
| Avade kinniladumine (fibo 150mm) | m2 | 5 | 106 | 530 | 100% | 530 | 0% | 0 | 100% | 0
| Vaheseinte ladumine (Fibo 150mm) | m2 | 6 | 106 | 636 | 100% | 636 | 0% | 0 | 100% | 0
42 | Aknad ja nende kaitse
427 | PVC aknad
| Akende turvakiled | obj. | 1 | 417.64 | 417.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 417.64
43 | Välisuksed
431 | Lukustus ja varustus
| Välisukse koodlukk solenoidiga (avamisvõimalused võti+kood+kiip, varutoiteseade) koos paigaldusega | kmpl | 2 | 773.8 | 1547.6 | 0% | 0 | 30% | 464.28 | 30% | 1083.32
| Siseukse koodlukk solenoidiga (avamisvõimalused võti+kood+kiip, varutoiteseade) koos paigaldusega | kmpl | 2 | 773.8 | 1547.6 | 0% | 0 | 30% | 464.28 | 30% | 1083.32
| Koodlukk terasvarbadest võred ja/või lükanduksed | kmpl | 2 | 530 | 1060 | 0% | 0 | 30% | 318 | 30% | 742
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad, välisseinad ja siseseinad
511 | Seinte värvimine
| Seinte kerge tasandus ja suuremate aukude täited pahtliga | m2 | 1 | 37.1 | 37.1 | 100% | 37.1 | 0% | 0 | 100% | 0
| Sente krohvimine MP (paekivi) | m2 | 1 | 53 | 53 | 100% | 53 | 0% | 0 | 100% | 0
| Seinte värvimine kahes kihis (nt bindo 20) | m2 | 1 | 18.02 | 18.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.02
52 | Siseuksed
523 | Terasuksed
| TSU-1 (EI-60) 2100x900mm koos lukukomplektiga, lingikomplektiga, paigaldusega | tk | 1 | 2120 | 2120 | 0% | 0 | 80% | 1696 | 80% | 424
| TSU-2 (EI-60) 2100x850mm koos lukukomplektiga, lingikomplektiga, paigaldusega | tk | 1 | 2120 | 2120 | 0% | 0 | 80% | 1696 | 80% | 424
| TSU-3 (EI-60) 2000x850mm koos lukukomplektiga, lingikomplektiga, paigaldusega | tk | 2 | 2120 | 4240 | 0% | 0 | 80% | 3392 | 80% | 848
| TSU-1 (EI-60) 2000x850mm ilma luku ja lingikomplektita sinna tulevad solenoidlukud) paigaldusega | tk | 2 | 2120 | 4240 | 0% | 0 | 80% | 3392 | 80% | 848
54 | Lagede pinnakatted
541 | Värvkatted
| Lagede kerge tasandus ja suuremate aukude täited pahtliga | m2 | 128 | 37.1 | 4748.8 | 100% | 4748.8 | 0% | 0 | 100% | 0
| Lagede värvimine kahes kihis (nt bindo 10) | m2 | 128 | 18.02 | 2306.56 | 100% | 2306.56 | 0% | 0 | 100% | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED, SEADMED
64 | Eriseadmed ja komplektid
| KUIVKÄIMLA KOMPLEKT | tk | 3 | 159 | 477 | 0% | 0 | 100% | 477 | 100% | 0
65 | Jaotus- ja erivaneseinad
651 | WC , (WC eraldav kardin)
| WC ruumi eraldav kardin koos kardinapuuga ja kinnitusega | tk | 3 | 159 | 477 | 0% | 0 | 80% | 381.6 | 80% | 95.4
68 | Lõõrid (loomuliku ventilatsiooni)
| Ol. Olevate ventilatsiooni väljatõmbe lõõride restkate (PVC koos sulgemisega) | tk | 2 | 31.8 | 63.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.6
7 | TEHNOSÜSTEEMID
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon
712 | Kanalisatsioon
| Põrandatrappide sulgemine ja WC ühendamine ol. Torule | komp | 2 | 53 | 106 | 0% | 0 | 100% | 106 | 100% | 0
| Tuletõkke tsoonist väljuvate torude tuletõkkemansetid (d 50-110mm) | tk | 8 | 106 | 848 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 848
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus
724 | Ventilatsiooniseadmed
| V1 (ventilatsi väljatõmbeseade ) + lülitus ja reostaadiga õhuhulga reguleerimiseks) KVK silent EC125, ava puurimine seina, paigaldus | tk | 2 | 2650 | 5300 | 10% | 530 | 50% | 2650 | 60% | 2120
| S1 (ventilatsiooni sissepuhkeseade) + G4 filter, lülitus reostaadiga õhuhulga reguleerimiseks) KVK silent EC125 ava puurimine seina, paigaldus | tk | 2 | 2650 | 5300 | 10% | 530 | 50% | 2650 | 60% | 2120
| Õhukvaliteedi andur (aranet 4 pro. Kontroll: temperatuur ,niiskus%, CO2) | tk | 2 | 318 | 636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 636
725 | Ventilatsioonitorustikud
| Akupanga ruumi ruumi õhuava koos klapiga (Flexit Aero 160 + filter G4, Flexit plastikust kate välisseinale (2-osaline), võrkotsikuga ø160), puurimistööd, paigaldus) | komp | 2 | 371 | 742 | 20% | 148.4 | 0% | 0 | 20% | 593.6
73 | Tuleohutus
734 | Tulekustutusseadmed
| Pulberkustuti 6kg (ABC) | tk | 2 | 95.4 | 190.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190.8
| Evakuatsiooni plaanid ja juhised | obj | 1 | 190.8 | 190.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190.8
| Läbiviikude GPG hermetiseerimine+ mastiks (tuletõkke tsoonist väljuvad vertikaal ja horisontaal suunalised läbiviigud) | tk | 12 | 53 | 636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 636
74 | Tugevvoolu paigaldis
741 | Elektri peajaotussüsteemid
| Peatoite kilp (PJK) koos akupankade ümberlülitusega, ventilatsiooni toide, maja tsirkulatsioonipumpade toited ja ümberlülitus, valgustus, pistkupesad) | tk | 2 | 1170 | 2340 | 0% | 0 | 70% | 1638 | 70% | 702
742 | Kaabliteed
| Kaabliteed kaabliredelid 200mm | jm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 70% | 0 | 70% | 0
743 | Kaabeldus
| Peakilbi ja varjumiskoha kilbi vaheline peakaabel 5G4 | jm | 50 | 4.823 | 241.15 | 0% | 0 | 70% | 168.805 | 70% | 72.345
| Inverteri ja varjumiskoha kilbi vaheline kaabel 5G4 | jm | 40 | 4.823 | 192.92 | 0% | 0 | 70% | 135.044 | 70% | 57.876
| Ventilatsiooniseadme toitekaabel kaabel 5G2,5 | jm | 70 | 3.3284 | 232.988 | 0% | 0 | 70% | 163.0916 | 70% | 69.8964
| Varjeruumi ja soojasõlme kibi vaheline kaabel 5G4 | jm | 40 | 4.823 | 192.92 | 0% | 0 | 70% | 135.044 | 70% | 57.876
| Elektrikaabel 3*1,5mm ja kaabli kinnitusvahendid | jm | 135 | 2.1412 | 289.062 | 0% | 0 | 70% | 202.3434 | 70% | 86.7186
| Elektrikaabel 3*2,5mm ja kaabli kinnitusvahendid | jm | 55 | 2.703 | 148.665 | 0% | 0 | 70% | 104.0655 | 70% | 44.5995
| Pinnapealsed harutoosid IP55 kahene | tk | 20 | 8.7026 | 174.052 | 0% | 0 | 70% | 121.8364 | 70% | 52.2156
| Pinnapealsed pistikupesad IP55 kahene | tk | 10 | 20.4156 | 204.156 | 0% | 0 | 70% | 142.9092 | 70% | 61.2468
| Pinnapealsed lülitid IP44 | tk | 11 | 20.4156 | 224.5716 | 0% | 0 | 70% | 157.2001 | 70% | 67.3715
| Kaablitorud ja kinnitid | kmpl | 1 | 2384.4912 | 2384.4912 | 0% | 0 | 70% | 1669.1438 | 70% | 715.3474
744 | Valgustussüsteemid
| Seinapealsed valgustid (sisustusvalgusti KX 18W, K4, IP54) | tk | 33 | 106 | 3498 | 0% | 0 | 70% | 2448.6 | 70% | 1049.4
747 | Varutoiteseadmed
| Akupank 16,38 kWh | obj | 1 | 7314 | 7314 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7314
| Inverter (ilma PV võimaluseta) | tk | 1 | 1431 | 1431 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1431
| Ühenduskast (kuni 4 akupangale) | tk | 1 | 296.8 | 296.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 296.8
| Paigaldus ja seadistamine | tk | 1 | 1431 | 1431 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1431
Kõikide objektil teostatavate tööde ja materjalide maksumus kokku ilma km-ta: |  |  |  |  | 90069.2358 |  | 32219.76 |  | 24905.7431 |  | 57849.4758
Käibemaks 22%: |  |  |  |  | 19815.2319 |  | 7088.3472 |  | 5479.2635 |  | 12726.8847
Kõikide objektil teostatavate tööde ja materjalide maksumus kokku koos km-ga: |  |  |  |  | 109884.4677 |  | 39308.1072 |  | 30385.0065 |  | 70576.3605
| Tehtud tööde aktiga 2 kuulub tasumisele |  |  |  | 30385.0065
| Tellija esindaja: | [7 empty] | Töövõtja esindaja:
| Rein Funk | [7 empty] | Martin Kärner